아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 보수 완료에 따른 검수 결과 알림(세-019)

1. 재난관리과-2706(2024. 4.15.)호 「소화전 보수 완료에 따른 검수 알림(세-019)」 와 관련입니다.

2. 관내 소방용수시설 중 보수완료된 대상의 검수를 실시하고, 그 결과를 알려드립니다.

가. 대  상: 1개소

관 할	관리번호	형 식	주 소	고장내역
***	*****	***	************	****** *****

나. 확인결과: 출수 이상없음(소화전 및 맨홀 교체)

※ 119행정정보시스템 해당 용수 사진 및 상태 정보 최신화 완료

붙임  소방용수시설 검수 결과 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
소방장	이동현		진압2대장	김성권		현장대응단장	04/19
박태열
협조자
시행	현장대응단-2431	(	2024. 4. 19.	)	접수		(		)
우	03082	서울특별시 종로구 대학로 91, 연건119안전센터	/	fire.seoul.go.kr/jongno/main/main.do
전화	02-747-8119	/전송	02-2187-8147	/	2009072347@seoul.go.kr	/	부분공개(7)