문서번호	공원운영과-4722
결재일자	2024. 4. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영팀장	공원운영과장
설동철		강현희	04/19
			代김일환
협 조

서울창포원

저압배전반 디지털계전기 교체 정비 계획

2024. 4.

북부공원여가센터

(공원운영과)

서울창포원

저압배전반 디지털계전기 교체 정비 계획

서울창포원 고압수배전실 내 저압배전반의 디지털계전기의 불량에 따라 이를 교체하여 전기안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

ㅇ 2024년 서울창포원 전기안전정기검사 실시 완료보고(공원운영과-3183('24. 4. 3)) 관련입니다.

ㅇ 정기검사시 디지털계전기 터치 불량에 따라 교체 권고

□ 정비개요

ㅇ 건    명: 서울창포원 저압배전반 디지털계전기 교체 정비 계획

ㅇ 정비내용: 고압수배전반실 내 저압배전반 디지털계전기 교체

ㅇ 소요예산: *********************

ㅇ 정비방법: 전문 업체에 의뢰하여 교체 정비 시행

ㅇ 정비업체: ****************************************************

ㅇ 산출내역: 산출기초조사서 참조

ㅇ 예산과목: 북부공원여가센터 공원운영과, 문화와 여가가 흐르는 품격높은 공원운영, 북서울꿈의숲 및 산하공원 운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비
(예산편성부서: 북부공원여가센터 공원운영과)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 및 타견적서 각 1부.  끝.