아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서울특별시서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소화전 긴급 보수의뢰 회신

1. 재난관리과-7154(2023. 11. 20.)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 요청한 사유지 내 소화전 철거 및 이설요청에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. ********** 소화전 철거 요청에 대해서는 철거 완료하였으며,

나. 이설 요청한 *********************번지 지상식 소화전 설치를 위해 현장 조사하였으나, 기존 지하식 소화전이 아래와 같이 설치되어 이설 구간을 재선정 후 의뢰하여 주시기 바랍니다.

- 소화전 설치 현황

***************************************

※ 현재 제수밸브 철개로 추후 소화전 철개로 정비 예정  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김윤빈		급수운영팀장	代김기문		급수운영과장	04/19
채재일
협조자
시행	급수운영과-7156	(	2024. 4. 19.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3662	/전송	02-3146-3689	/	dbsqls98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)