아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	119특수구조단장(행정지원과장)
(경유)
제목	한강공원 상수도 누수복구 결과 통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 뚝섬한강공원 상수도누수발생에 따른, 응급복구공사 시행결과 귀 기관에서 관리하고있는 상수도관으로 확인되어 아래와 같이 알려드리오니, 복구공사업체 대금지급 및 시설물 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 상수도 누수복구 개요

위치	상수도 파손 규격	복구	비고 (복구업체)
뚝섬한강공원	-PVC ∅=20mm	-PVC 절단 및 복구 -제수변 설치	********* **************

붙임: 위치도 및 현장사진 1부. 끝.

	서울특별시미래한강본부장
주무관	임무환		시설관리과장	04/19
소영신
협조자
시행	시설관리과-3249	(	2024. 4. 19.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, (성수동1가) 한강사업본부	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0646	/전송	02-3780-0744	/	waba@seoul.go.kr	/	부분공개(4)