아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	인명구조경보기 고장 발생 알림 [종로소방서 현장대응단]

1. 관련근거

가. 소방장비관리법 시행규칙 제19조(고장 및 사고발생의 보고)

나. 소방재난 업무가이드(소방장비 운용 및 관리 내실화)

2. 종로소방서 현장대응단에서 운용 중인 인명구조경보기 고장 발생 상황을 다음과 같이 알립니다.

부서	장비명	모델명	고장 내용	비고
종로소방서 현장대응단	인명구조경보기	FMS1100P [구조대원122]	· 현장 활동 침수로 인한 액정 고장
		FMS1100P [구조대원126]	· 현장 활동 침수로 인한 액정 고장
		FMS1100P [B진압대원4]	· 훈련 간 추락으로 인한 액정 고장

붙임  1. 소방장비 고장발생 보고서(인명구조경보기-FMS1100P[구조대원122]) 1부.

2. 소방장비 고장발생 보고서(인명구조경보기-FMS1100P[구조대원126]) 1부.

3. 소방장비 고장발생 보고서(인명구조경보기-FMS1100P[B진압대원4]) 1부.

4. 관련사진 (대용량 첨부).  끝.

	현 장 대 응 단 장
소방사	김영빈		현장안전팀장	김득진		현장대응단장	04/20
박태열
협조자	구조대장	박대희
시행	현장대응단-2443	(	2024. 4. 20.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 현장대응단 1층 사무실 (운니동)	/	fire.seoul.go.kr/jongno/main/main.do
전화	02-6981-5740	/전송	02-2187-8144	/	119kyb@seoul.go.kr	/	부분공개(6)