복  명  서(위험물 품명등 변경신고_금천0000)

위험물 주유취급소 품명 등 변경신고에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2024. 4. 18.

보고자: 소방사 유경재, 소방위 유재광

복 명 내 용
확인일시	2024. 4. 18(목). 15:00~15:30
건 명	위험물 주유취급소 품명 등 변경신고에 따른 현장확인 결과보고
내 용	1. 민원접수번호 1531(2024. 4. 16.)호 『위험물 취급소 품명,수량 또는 지정수량배수의 변경신고서』와 관련입니다. 2. 위험물 주유취급소 품명 등 변경신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 상 호 : ******************** 나. 설치자 : ************* 다. 설치장소 : ****************** 라. 확인내용 - 제4류제1석유류 휘발유 24,000ℓ*1기 - 제4류제1석유류 휘발유 30,000ℓ*1기 - 제4류제2석유류 경유 30,000ℓ*1기 - 기존 경유탱크2기 중 1기를 휘발유로 품명 및 배수 변경함 3. 확인결과 서류검토 및 현장확인한 바 적합하다고 사료됩니다. 끝.
비 고

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		강재국		04/21
					이희선
협조