아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	야간근무 시행 결과(조원동 감압급수지역 감압장 철거공사)

1. 급수운영과-5523('24. 04. 18.)호와 관련입니다.

2. 낙성대배수지 급수구역을 독산배수지 급수구역으로 전환함에 따라 과수압지역이 해소되어 조원동 감압장 철거공사에 따른 야간근무를 시행하고 그 결과를 보고드림.

가. 공사개요

1) 목    적 : 조원동 감압급수지역 감압장 철거공사

2) 일    시 : 2024. 04. 18.(목) 22:00 ~ 익일 06:00

3) 위    치 : ******************************

4) 개    요 : 감압장 바이패스관 철거 및 직관연결 (D=300, L=4m)

5) 시 공 사 : ********************************************

****

나. 야간근무 사항

연 번	성 명	직 급	담당업무
1	권 기 진	지방시설관리주사보	수계조절요원
3	서 동 민	지방시설주사보	지역담당

다 작업사진

****************************************************************************************************************************

마. 보고내용

- 감압밸브가 노후되어 실누수중이였으며, 감압설비 모두 철거 후 직관연결하였음.

- 장대철거 및 감압장 내부 환토되메우기 시행하였으며, 지반침하에 따른 사후관리 시행.

바. 현장입회 근무직원[총무0과-32794('22.11.22.)호『특수업무 수행 공무원 시간외 근무 상한 확대』]

구분	현장 근무 시간	근 무 자	근무내용	비고
야간공사에 따른 근무시행	‘24. 04. 18.(목) 22:00 ~ ‘24. 04. 19.(금) 06:00	권기진	초과근무	6 Hr (1+5)
		서동민	초과근무	6 Hr (1+5)

사. 근무자 급식비지급[배수과-2547(‘20.3.9)호『예산배정에 따른 집행철저 요청』(수계전환 등 비상근무 급식비)]

구분	근무일자	근 무 자	급식비 지급내역	비고
비상근무에 따른 급식비	‘24. 04. 18.(목) ‘24. 04. 19.(금)	권 기 진	각 2식	4식×8,000원 =32,000원
		서 동 민

끝.

주무관	서동민		급수운영팀장	代서동민		급수운영과장	代류태현		남부수도사업소장	04/22
김정선
협조자	주무관	이해순
시행	급수운영과-5723	(	2024. 4. 22.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동) 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4564	/전송	02-3146-4589	/	osn9446@seoul.go.kr	/	부분공개(5)