문서번호	서울특별시공무원수련원-2976
결재일자	2024. 4. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
고명재		최성일	04/22
			이광희
협조

공무원수련원 객실

노후 고장 창호  교체 계획

2024. 4.

서울특별시 공무원수련원

공무원수련원 객실 노후 창호 교체 계획

시설팀장 최성일 ☎구내121  담당 :고명재☎구내122

우리원 객실 일부 발코니 창호가 노후·파손되어 단열 성능 저하 등 이용 불편이 있어 창호 교체 공사를 시행하고자 함.

**************************************

1	추진배경

□ 2009년 시설개선 공사 이후 점진적으로 파손, 균열 발생

□ 우리원 증축 및 리모델링 사업 중단에 따른 보완 유지관리 필요

2	시설현황

□ 창호 교체 년도 : 2009. 5. 속초수련원  시설개선공사(도기본 시행)

□ 교체 현황

****************************************************

*********************************

*******************************

***************************************************

*************************************

**********************************

********************************

3	창호 교체 방안 검토

□ 교체 대상 선정 방법

***************************

***************************************************************

□ 점검 결과

❍ 2024.2월초 미교체 창호 전수 점검 결과

- 창틀 우측 하부 균열이 다수 발생

- 일부 창틀 처짐이 발생한 곳은 창문 여닫이 불편(레일 및 도르레 파손 등)

□ 고장창호 처리 방안

❍ 기존 창호 철거 후 틈새를 빈틈없이 사춤(우레탄)처리하고 발코니 전용 창호 및 복층 유리를 설치하여 단열, 방음에 효과적으로 대처

4	세부 추진 계획

□ 추진 방향

❍ 고장창호 교체로 단열, 방음 및 손쉬운 여닫이 효과 기대

❍ 객실바닥 교체 공사 등 타 공정과 중첩 간섭되지 않게 협의 공정계획 수립

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 공무원수련원 객실 노후 고장 창호 교체 공사

*******************************

***************************

**************************************

****************

***************************

□ 추진방법

❍ 교체 대상 창호 객실*********

*************************************************************

❍ 계약상대자 자격

-「건설산업기본법」에 의한 전문건설업종 중 “금속구조물·창호공사업” 등록면허를 보유한 전문업체와 계약

************************

******************************************************************************************************************************************

❍ 소요예산 : ********

5	추진일정 및 행정사항

□ 추진일정

❍ 2024.  4.  창호 교체 공사 발주 계획

❍ 2024.  5.  창호 교체 공사 발주 및 계약

❍ 2024.  6.  착공 및 준공

□ 행정사항

❍ 가급적 수련원 전 객실 휴관***************일을 이용하여 공사 시행

붙임 : 산출내역서 1부.  끝.