문서번호	기전과-5348
결재일자	2024. 4. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김민태		박신범	04/22
			차경호
협조
	주무관		박요셉

신원지하차도 외 1개소 진입차단시설 구축 전기공사 준공검사 결과보고

신원지하차도 외 1개소 진입차단시설 구축 전기공사 준공검사 결과보고

2024. 4. 22.(월)

동부도로사업소

(기전과)

신원지하차도 외 1개소 진입차단시설 구축 전기공사 준공검사 결과보고

「신원지하차도 외 1개소 진입차단시설 구축 전기공사」와 관련하여  준공서류가 접수되어 준공 검사 후 결과를 보고함.

Ⅰ		관련근거

□ 신원지하차도 외 1개소 진입차단시설 구축 전기 및 전기공사 준공계 제출의 건

ㅇ ****************************

□ 검사원지정요구[신원지하차도 외 1개소 진입차단시설 구축 전기 및 전기공사]

ㅇ 관리단속과-5211호(2024.04.16.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명: 신원지하차도 외 1개소 진입차단시설 구축 전기 및 전기공사

□ 공사내용

ㅇ 신원, 청계산지하차도 문주형 진입차단시설 전기인입

ㅇ 내곡지하차도 B,C램프 전광표지판 및 차단시설 전기인입

ㅇ CCTV, 자동제어, 전기 분전함 통합하여 운용

□ 계 약 자: ********************

□ 계약금액: *************

□ 계약기간: '23. 12. 18. ~ '24. 4. 16.

□ 공사기간: '23. 12. 19. ~ '24. 4. 16.

Ⅲ		준공검사

□ 준  공  일: '24. 4. 16.

□ 준공검사일: '24. 4. 22.

□ 검 사 대 상: 청계산·신원지하차도, 내곡B,C램프

□ 준공검사자: ******************

□ 준공검사내용

연번	검사 내용	검사 결과	비고
*	******************	**
*	********************	*
*	*******************	*

□ 준공검사사진

*	*	*
**********	*********	*************

□ 공정률: 100%

□ 준공검사결과: 적합

□ 준공금액: *************

□ 예산과목: 동부도로사업소 기전과, 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방, 시설비및부대비, 시설비

Ⅳ		보고자 의견

□ 분전함 통합에 따른 기 구매한 전기 분전함(2면)은 여입하여 추후 기전시설물 유지보수용으로 활용

□ 준공검사 결과 내역서 및 공사시방서에 적합하게 시공완료됨에 따라 관리단속에 통보하고 준공 처리하고자 함

붙임  1. 준공계 1부.

2. 준공내역서 1부.  끝.