화재안전조사 세부조사표(서강○○)

**********************

****	***	****			***
	***	**************			****	*************
	****	**********************************			***	*****
	******	***			**	**
□ 기본 조사사항[□종합조사, ▣부분조사]
조사구분			주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항			****
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항			****
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항			****
4. 소방자동차 전용구역 등에 관한 사항			****
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항			****
6. 소방시설의 설치 및 관리 등에 관한 사항			***	*******
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항			****
8. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리에 관한 사항			****
9. 방염에 관한 사항			****
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항			****
11. 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항			****
12. 위험물 안전관리에 관한 사항			****
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항			****

□ 소방시설 등의 조사사항
구분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화설비 등 유지관리 상태	************************* ********************************************************* *********** **************************************** *********************************** ******************************* *********************************************************************************************
2. 피난시설등	피난시설 및 피난통로 확보	******************
3. 안전시설등	안전시설 등 유지관리 상태
4. 임시소방시설	해당없음
□ 기타 조치사항
구분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 여부 등	****
2. 가스 분야	가스안전점검 실시 여부	****
3. 건축 분야	건축물의 균열, 누수 여부 등	****
4. 기타 분야	화기취급 시설	****
비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

조사자        ***********

***********

붙임  화재안전조사 결과서****** 1부.  끝.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	김현진		김창수		04/22
					代박광철
협조	안석봉