아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	장애보고서(스토리지 부품 장애 발생)

스토리지의 부품 장애 조치 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 장애내용: 재난복구 세무종합 스토리지************* 전원공급장치 오류 발생

나. 조치일시: *****************************

다. 장애조치: 장애 발생 전원공급장치 교체

붙임  장애보고서 1부.  끝.

주무관	엄태정		주무관	고동수		정보자원운영과장	04/22
김성국
협조자
시행	정보자원운영과-3723	(	2024. 4. 22.	)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 49	/	www.seoul.go.kr
전화	02-3470-1478	/전송	02-3470-1449	/	znvp6017@seoul.go.kr	/	부분공개(2)