아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 계획 알림

1. 현장대응단-2195(2024.4.5.)호 “소방활동 자료조사 결과보고[1292호/현장대응단]”와 관련입니다.

2. 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 계획을 붙임과 같이 알려드리니, 해당 부서장은 검수에 철저를 기하고, 검수결과를 2024. 4. 26.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검수대상: 지상식 소화전 1292호

나. 설치장소: 마포구 토정로 136-13(상수동 304-1)

다. 고장내용: 교통사고로 인한 지상식 소화전 몸통 파손

라. 검수내용: 지상식 소화전 정상작동 여부 확인 등

3. 행정사항

가. 소화전 몸통 교체 여부 및 출수를 통한 정상작동 여부 확인

나. 119행정정보시스템 소방용수시설 정보 현행화 철저 (사진 및 개선설치일 입력 등)

붙임  1. 소방용수시설 검수 서식 1부.

2. 소방용수시설 정보 현행화 방법 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
소방교	박준혁		대응총괄팀장	代유제국		재난관리과장	전결 04/22
임경석
협조자
시행	재난관리과-2619	(	2024. 4. 22.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 재난관리과 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-2187-8261	/	jun961130@seoul.go.kr	/	부분공개(5)