아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	식용수사고 예방을 위한 정수장 시설물 점검 및 모니터링 강화 요청

1. 관련

가. 이천시 수도과-8964(2024.4.20., 수돗물 소형생물 유충 발견상황 보고)

나. 행정안전부 가축질병재난대응과-1104(2024.4.21.)호

다. 재난안전예방과-5729(2024.4.22.)호

2. 최근 급격한 기온 상승에 따라 소형생물 유충 식용수사고 발생 가능성이 높아지는 만큼, 사전에 정수장 시설물 점검과 정수처리과정 전반에 대한 모니터링 강화를 통하여 유충에 의한 식용수사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바라며, 다음 사항을 추진해 주시기 바랍니다.

가. 탁도, 탁질, 조류, 망간 등 수질이상 검사 및 적정 모니터링 실시

나. 수계전환, 관세척 및 관로개량 등의 상황 발생시 사전 주민홍보 및 시뮬레이션 진행

다. 현장조치 행동매뉴얼에 따른 식용수사고 모의훈련 실시

라. 깔따구 유충 차단시설, 설비(차단망) 점검 및 여과지 역세척 주기의 단축 실시 등

붙임  관련 공문 1부.  끝.

	생 산 부 장
수신자	수질과장, 배수과장, 급수운영과장, 안전조사과장, 정수센터, 서사1-8
주무관	최진규		생산관리과장	김형준		생산부장	04/23
어용선
협조자
시행	생산관리과-4052	(	2024. 4. 23.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부(합동) (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1317	/전송	02-3146-1319	/	cloud99@seoul.go.kr	/	대시민공개