아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	강관 비파괴검사(판독) 결과 통보(2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사)

1. 공사감독2처-2898(2024. 4. 8.)호 및 급수운영과-6479(2024. 4. 9.)호, 시설건설과-3998(2024. 4. 2.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여【2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사】구간 내 사용되는 강관에 대하여 방사선 투과검사(RT) 판독결과 “합격”을 회신합니다.

붙임  방사건투과시험 결과서 등 일체 서류 각 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	조민성		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 04/23
채재일
협조자
시행	급수운영과-7265	(	2024. 4. 23.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	wat0619@seoul.go.kr	/	부분공개(5)