아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 상반기 위험물 성상 판정 의뢰 결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 시현장대응단-6536(2024.4.15.)호『위험물 의심물질 인화점 측정 등 시험결과

통보(24-005,금천)』

나. 국립소방연구원 화재안전연구실-801(2024. 4. 18.)호 『위험물 성상판정 결과 안내』

2. 우리 관내 국가산업단지 연구실험실에서 수거한 위험물 의심물품에 대한 판정시험

결과를 아래와 같이 알려드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

구분	시료번호 / 물질명	의뢰기관	의뢰일	회신일	판정결과 (위험물여부)	MSDS일치여부
1	금천시료-02 /페놀	국립소방연구원	24-4-3	24-4-18	해당없음	불일치 (제3석유류)
2	금천시료-02 /페놀	시현장대응단	24-3-28	24-4-15	해당없음	불일치 (제3석유류)

붙임  1. 국립소방연구원 시험성적서 1부.

2. 시현장대응단 시험성적서 1부.

3. 페놀MSDS자료 1부. 끝.

	금 천 소 방 서 장
수신자	서소1-25(25개소방서), 서울특별시장(예방과장)
조사관	유재광		위험물안전팀장	강재국		예방과장	전결 04/23
이희선
협조자
시행	예방과-4747	(	2024. 4. 23.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 위험물안전팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8382	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(6)