아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	관악구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	관악산공원 물놀이장 상수도 인입 요청에 따른 급수공사비 송부

1. 관악구청 공원녹지과-1037(24.01.12.)호 관련입니다.

2.「관악산공원 신림계곡지구 내 물놀이장」급수공사 신청에 따른 급수공사비를 붙임과 같이 고지하오니, 확인 후 공사비를 기한 내 납부하여 주시기 바랍니다.

연번	설치장소	수요가	계량기 설치구경	급수공사비			비고
				실제공사비	원인자부담금	계
*	*** ******	***** *****	********	*********	*********	**********

※관악산공원 초입부(돌산화장실 계량기(고객번호:022055159) 앞단)에서 분기 후 50mm 계량기 보호통 설치, 이후 공원녹지과에서 물놀이장까지 내부배관연결

※관악산공원 내 물놀이장 내부배관 연결시, 적정수압(1.5kgf/㎠)기준에 맞춰 가압설비 설치 必

붙임 1. 급수공사비 청구서 1부.

2. 납입통지원표 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	문수지		급수운영팀장	김윤환		급수운영과장	04/23
代김윤환
협조자
시행	급수운영과-5824	(	2024. 4. 23.	)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4557	/전송	02-3146-4589	/	moonsuji@seoul.go.kr	/	부분공개(6)