아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수 요청

1. 항상 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소에 깊은 감사를 드립니다.

연번	식별번호	담당부서	사용 가/부	식별	주소(도로명)	요청 사유
1	3009	공릉119 안전센터	고장(불)	지하식	노원구 동일로180 7 (보디가드 쌍방울 앞)	맨홀 개폐불가 (맨홀뚜껑 파손)

2. 노원소방서에서 관리하는 소방용수시설 중 고장 발생에 따라 보수를 요청하오니 업무에 협조하여 주시기 바랍니다.

◎ 대상

※ 위치도 및 고장 세부내용은 [붙임1] 참고

3. 협조사항

가. 유사시 신속한 소방용수 확보를 위해 소방용수시설(소화전)의 보수를 요청하니 빠른 시일 내 조치하여 주시기 바라며, 조치 후 결과를 [붙임2]에 작성하여 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 고장발생 보고서(3009) 1부.

2. 노원소방서 고장 소방용수시설(소화전) 총괄 1부.  끝.

	노 원 소 방 서 장
소방사	김훈		대응총괄팀장	안성길		재난관리과장	04/23
代안성길
협조자
시행	재난관리과-2550	(	2024. 4. 23.	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 노원소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6843	/전송	02-971-5118	/	bluemoon21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)