		서부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	민원접수번호	*************
수용가명	************(유)	신청일	2024.04.22.
주소	***********************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	****
최초개전일	1972.04.10.	기물번호	***********
현장방문일	2024.04.23. 18:00	현장출동자	김동하
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	밸브고장 정비 후 정상출수.

끝.

주무관	김동하		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	04/23
代박상열
협조자
시행	급수운영과-7338	(	2024. 4. 23.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3673	/전송	02-3146-3689	/	hea39999@seoul.go.kr	/	부분공개(6)