소방용수시설 보수 계획 보고(불광)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
강철운	김용섭	04/23
		권승계
협 조
	주무관		박성열

문서번호 :	시설관리과-6964

은평소방서로부터 고장소화전 보수 의뢰건에 대하여 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2024. 4. 23.

보고자 : 직  ******************

□ 고장소화전 보수의뢰

❍ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-2404(24.04.23)

연번	용수 번호	형식	위치	고장내용	사용 가부	고장일	비고
*	******	***	***********	*************	***	********
*	******	***	***********	**************************	***	********
*	******	***	********************	***************	***	********
*	******	***	***********	*********	***	********
*	******	***	***********	*********	***	********

□ 조치계획

❍ 현장조사 결과 보수가 필요한 소화전에 대하여 「2023년 은평구 관내 상수도공사」 연간단가 계약업체인 전흥종합건설(주)에 작업지시하여 보수하고자 함.

❍ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 함.

- 공사개요: 지하식소화전 교체 2개소 및 소화전 철개교체 3개소 정비

- 예산과목: 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방용수시설보수, 시설비

붙임  1. 소방용수시설 보수 의뢰 (대용량 첨부)  끝.