문서번호	대기환경연구부-4248
결재일자	2024. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기후대기팀장	대기환경연구부장
이호찬	류인철	04/23
		최용석
협 조

온실가스 회의 결과보고

국립기상과학원 업무협력 회의결과 보고

2024. 04.

대기환경연구부

(기후대기팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

국립기상과학원 업무협력 회의결과 보고
대기환경연구부장 : 최용석☎570-3400	기후대기팀장 :류인철☎3355 담당:이호찬☎3356

서울시 국제적합성 온실가스 모니터링 시스템 구축·운영과 국립 기상과학원과의 업무협약 만료 도래에 따른 갱신, 측정망의 활용성의 제고 및 향후 계획을 논의하여 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추진 근거

ㅇ ’24년도 온실가스 업무추진 계획(대기환경연구부-2780, 2024.3.12.)

ㅇ MOU 체결에 따른 온실가스 관측분야 회의 초청(대기환경연구부-3894, 2024.4.11.)

Ⅱ		회의 개요

ㅇ 목  적 : 업무협약 만료 도래에 따른 갱신, 측정망의 활용성의 제고, 향후 계획 논의

ㅇ 일  자 : 2024. 4. 19.(금)

ㅇ 장  소 : 서울시 보건환경연구원 소회의실

ㅇ 참석자

*********************************************

***************************************************

Ⅲ		회의 내용

ㅇ 업무협약 유효기간 만료도래에 따른 갱신

- 양자협약 및 4자협약 연장하기로 합의

- 자동연장, sign 관련 MOU 갱신 규정 검토 후 결정

- 4자협약관련 IG3IS 내용 포함여부 5월중 기상과학원 방문후 결정(국립기상과학원)

ㅇ (양자협약 관련) 국내 온실가스 순차순환비교실험 참여

- 기상과학원과 일정을 조율하여 하반기(8,9월중)에 참여

- Data 필터 및 처리프로그램 공유

ㅇ (4자협약 관련) 롯데월드타워 온실가스 관측장비 운영 및 유지 관리 지원

- 서울시 보건환경연구원 : 장비 운영 및 유지, 비상시 점검, 담당자 지정

- 국립기상과학원 : 자료 품질 관리, 자료제공

ㅇ WMO IG3IS 프로젝트 관련 서울시-기상과학원의 역할

- IG3IS의 서울시 적용에 슈퍼컴, 전문인력등이 필요

- 기상과학원에 개발되어 있는 시스템을 활용함이 현실적임

- 서울시의 남산, 관악산 온실가스 측정소 품질관리 시스템 정착후 적용

ㅇ 현장 사진

Ⅳ		향후 계획

ㅇ 온실가스 관측 자료품질관리 절차 착수

- 국립기상과학원 5월중 방문 및 화상회의

- 온실가스 순차순환비교실험 참여(8,9월중)

ㅇ 업무협약 유효기간 만료도래에 따른 갱신

- 국립기상과학원 방문(5월)  끝.