아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2024년 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비 결과 알림(수정)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1328(2024.2.23)호 「'24년 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비계획 알림」

나. 현장대응단-1290(2023.3.3)호 「'24년 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비계획 제출」

2. 2024년 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비 결과를 아래와 같이 알립니다.

가. 기    간 : 2024. 3. 27 ~ 4. 19

나. 조사대상 : 총 414개소

※ 소방용수시설(공설) 384개소, 비상소화장치 26개소, 비상소방용수 4개소

다. 점검결과 : 양호 411 ,고장 3(붙임 참조)

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 제출서식(현장대응단).

2. 비상소화장치 일제조사 제출서식(현장대응단).

3. 소방용수시설 도색 대상(현장대응단).

4. 비상소화장치 사용법 교육·훈련 제출서식(현장대응단).

5. 비상소화장치 고장발생 보고서 (1-10호).

6. 소방용수시설 고장발생 보고서(세-011).

7. 소방용수시설 고장발생 보고서(세-049).  끝.

	현 장 대 응 단 장
소방교	지윤우		진압3대장	서영수		현장대응단장	04/24
조문현
협조자
시행	현장대응단-2536	(	2024. 4. 24.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 현장대응단 1층	/	fire.seoul.go.kr/jongno/main/main.do
전화	02-6981-5740	/전송	02-2187-8144	/	xodji95@seoul.go.kr	/	부분공개(7)