아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	진성이엔씨기술사사무소(서울특별시 서초구 방배로 16길 11-3. 2층)
(경유)
제목	한국철도공사 수도권서부 자동살수장치 설치공사를 위한 급수공급 질의에 대한 답변

1. 진성 24-001(24. 4. 2.)호와 관련된 내용입니다.

2. *********************************** 관련 상수도 공급 가능여부 질의에 대해 아래와 같이 답변드립니다.

가. 급수 공급 가능 여부 및 인입가능위치

- 요청하신 위치에는 불가능하고 대지경계선 3m 이내에 게량기 설치 가능합니다. (붙임 참조)

나. 급수 관경 가능 여부

- 수량산출 하신 수량에 맞는 구경으로 설치합니다.

다. 분담금

- 구경이 확정되어야 하고 현장 여건에 따라 달라지므로 당장은 알 수 없습니다.

라. 주위 관로도

- 전에 사업소 방문 당시에 출력해서 드렸습니다.

붙임  인입위치 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김태형		시설운영팀장	오영진		시설관리과장	전결 04/23
代오영진
협조자
시행	시설관리과-6526	(	2024. 4. 23.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4597	/전송	02-3146-4639	/	kth54@seoul.go.kr	/	부분공개(6)