문서번호	물재생계획과-6693
결재일자	2024. 4. 24.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		하수정비팀장	물재생계획과장
유제혁		안준회	04/24
			신현석
협조

하수시설물 긴급복구비 지원 검토보고(은평구)

2024. 4.

물순환안전국

(물재생계획과)

하수시설물 긴급복구비 지원 검토보고(은평구)

물재생계획과장 : 신현석☎2133-3780 하수정비팀장 :안준회☎3810 담당 : 유제혁☎3795

市 지반침하 조사시 발견된 긴급복구 필요구간과 이음부 이격 및 파손, 종방향균열 등으로 자치구에서 긴급복구비를 요청한 ******************** 노후하수관로 정비"건에 대한 검토결과임.

Ⅰ		긴급복구비 요청 개요

자치구명	위 치	규 모	요청사유	요청액
***	****************	******* *****************	*********** ********************************	******

Ⅱ		위치도 및 관망도

******************************

******

****************************

******

Ⅲ		하수관로 현황

○ 시설규모 : D450~600㎜, L=130m

연번	위치	규 모	매설 연도	관로상태	비고
*	**********	************	****	***********************	*********************
*	********	************	****	************ ***********	****************

○ 현장사진

******************************************

Ⅳ		검토 의견

○ 노후 하수시설물로 인해 관 파손 및 재료분리, 철근노출, 종방향균열,이음부 이격 및 파손 등이 다수 발견됨에 따라, 침수피해 및 안전사고  예방을 위해 긴급복구비를 지원하여 신속하게 정비함이 타당할 것으로 판단됨.

○ 긴급복구비 지원개요

*********************************

**************************************

**********************

*****************************************

*******************************************

******************************

Ⅴ		행정 사항

○ 하수시설물 긴급복구비 지원통보**********

(단위 : 백만원) ****************************************************************************

○ 예산과목 : 하수시설관리(사업), 하수관로 신설개량(사업), 하수시설물 긴급복구 및 정비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 기타 사항 : 긴급 복구비 부족시 자치구 구비를 활용하여 사업 시행

붙임  관련공문 및 긴급복구비 요청서 각1부.  끝.