아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	마포구청장(주택상생과장)
(경유)
제목	사업시행계획변경인가 신청에 따른 협의 회신(공덕1구역 주택재건축정비사업)

1. 마포구청 주택상생과-10823(2024.4.17.)호「사업시행계획변경인가 신청에 따른 협의*****************」와 관련입니다.

2.「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제6조의 규정에 의하여 건축허가등의 동의 요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 사 업 명: *****************

나. 위    치: ***********************

다. 주 용 도: 공동주택

라. 건물구조: 철근콘크리트수조, 지하4층/지상22층, 연면적 203,208.567㎡, 10개동

마. 동의여부: 동의

바. 소방시설: 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 자동화재속보설비, 시각경보기, 가누설경보기, 피난기구(완강기,공기안전매트), 유도등, 비상조명등, 연결송수관설비, 제연설비, 무선통신보조설비, 비상콘센트설비, 상수도소화용수설비

3. 협조사항

가. 피난·방화시설 및 방화구획은 건축관련법규에 적합하게 설치

나. 건축물 외부에 부착하는 단열재는 단독재질로 준불연 이상의 성능인증 받은 제품 사용 및 단열재와 단열재 이음에는 방화용 실란트 제품 사용

다. 소방시설은 소방관계법규에 적합하게 착공신고 및 감리지정 신고후 시공이 될 수 있도록 지도

라. 건축공사장 화재예방을 위한 건설현장 소방안전관리자 선임 및 임시소방시설 설치 의무화 안내

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치 의문화 안내문 1부.

3. 건축허가 동의에 따른 안내문 1부.  끝.

	마 포 소 방 서 장
소방시설지도관	김기수		예방팀장	박광철		예방과장	04/24
이상철
협조자
시행	예방과-6598	(	2024. 4. 24.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, (신수동) 마포소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7887	/전송	02-2187-8261	/	22331@seoul.go.kr	/	부분공개(7)