아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	5월 중 다중이용업소 화재안전조사 등 계획

1. 市, 예방과-10030(2024.4.23.)호『5월 중 다중이용업소 화재안전조사 계획 알림』과 관련입니다.

2. 봄철 계절적 특성과 건축물 구조, 안전환경 변화 및 최근 사회적 이슈를 반영하여 화재취약 다중이용업소의 지도·감독 강화를 위한 「5월 중 다중이용업소 화재안전조사 등 계획」을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2024. 5. 3.(금) ~ 5. 29.(수)

나. 조사대상 : 28개소(고시원업 12, 콜라텍업 7, 휴게음식점 5, 전화방업 4)

다. 조 사 반 : 화재안전조사 4조 8명

라. 조사방법 :「화재예방법 시행령」제7조 제1호 ~ 제4호, 제7호·제9호·제12호

마. 중점 추진내용

(화재안전조사) 다중이용업소 화재취약 요소 사전 제거 및 소방시설 등 집중 점검

- 간이스프링클러설비 및 자동화재탐지설비 등 소방시설 정상작동 관리실태

- 계단·복도통로·비상구* 등 피난·방화시설 피난장애 및 유지관리 여부

* 발코니(부속실) 완강기지지대 고정 및 부식상태 등 집중 점검 ▶ 필요시 보강 시정보완 명령

- 실내장식물 (준)불연재료 사용 및 전기시설(용품) 인증제품 사용 등 안전관리 여부

※ 타 기관(부서) 안전관리 실태 점검 대비 콜라텍 등 화재안전조사 및 시정보완 철저

☞ 위법사항 적발 시 관계법령에 따라 무관용 원칙 적용, 엄정한 법집행

(안전컨설팅) 업소별 맞춤형 소방계획서 작성, 화재 시 피난·대피훈련 중점 지도

- 소방시설 등 유지·관리 지도 및 비상구 등 피난·방화시설 안전 관리

- 안전시설등 세부점검표 작성 방법 및 보관 등 정기점검 결과 기록 유지

- 영업주 및 종사원 대상 화재예방 조치 및 화재 시 초동대응 방법 지도 등
※ 유도등(통로, 피난구) 적정 위치 설치 등 시인성 개선 및 피난대피 유도 전담자 지정 운영

3. 행정사항

가. 화재안전조사 등 현장 방문 시 대상처 관계인에게 “조사사유 및 조사범위” 등 사전 안내하여 주시고,

나. 위법사항은 적법 절차에 따라 과태료 부과처분, 행정명령 등 조치(위법 현장 증빙사진 촬영 필수)하여 주시고,

다. 조사 종료 후 결과보고는『화재안전조사 세부조사표』내부결재하고, 점검결과와 점검사진(대상별 2매)은 2024. 5. 30.(목)까지 검사계획 메일로 제출.

붙임  5월 중 다중이용업소 화재안전조사 대상 1부.  끝.

조사관	정보상		검사지도팀장	김종기		예방과장	04/24
김병춘
협조자
시행	예방과-7434	(	2024. 4. 24.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 3층 예방과 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)