아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(치수과장)
(경유)
제목	배수불량 빗물받이 정비요청 (긴급)

1. 귀 구(청)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ******************************* 앞에 설치된 빗물받이(집수정)의 배수가 불가능하여 펌프를 통해 수시로 배수를 실시하고 있는 실정입니다. 또한, 해당 빗물받이에 *****************의 가정하수관이 연결되어 있어 물사용이 많은 시간대에는 보행로 일부가 침수되고 강우시에는 보행노면 전체가 침수되어 저지대인 연희동 339-43호 주택 침수가 상당히 우려되고 있으며 보행자 통행이 불가한 실정으로 주택 침수사고 우려와 보행불편에 따른 민원이 지속되고 있는 상황입니다.

3. 따라서, 해당 빗물받이 설치 경위와 하수배관도 확인 후 빗물받이의 신속 정비를 통해 저지대 주택 침수피해 방지와 구민의 안전보행이 보장될 수 있도록 조속 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임  위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	유미진		급수운영팀장	박상열		급수운영과장
전결 04/24
代박상열
협조자
시행	급수운영과-7412	(	2024. 4. 24.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3645	/전송	02-3146-3689	/	.	/	부분공개(6)