아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 5월 중 다중이용업소 화재안전조사 계획 보고

1. 관련문서

가. 본부 예방과-4886(2024.2.27.)호 "2024년 봄철 화재안전조사 추진계획 알림"

나. 본부 예방과-10030(2024.4.23.)호 "5월 중 다중이용업소 화재안전조사 계획 알림"

2. 위 호와 관련하여, 화재취약 다중이용업소의 지도·감독 강화를 위하여 다음과 같이 화재안전조사를 추진하고자 합니다.

가. 기  간 : ************************************

나. 대  상 : *******************************************

다. 인  원 : *************

라. 방  법 : 부분조사 및 화재안전컨설팅

마. 조사항목 : 「화재예방법 시행령」제7조 제1호 ~ 제4호, 제7호·제9호·제12호*

* 다중이용업소 안전관리에 관한 사항

바. 중점 추진사항

(화재안전조사) 다중이용업소 화재취약 요소 사전 제거 및 소방시설 등 집중 점검

- 간이스프링클러설비 및 자동화재탐지설비 등 소방시설 정상작동 관리실태

- 계단·복도통로·비상구* 등 피난·방화시설 피난장애 및 유지관리 여부

* 발코니(부속실) 완강기지지대 고정 및 부식상태 등 집중 점검 ▶ 필요시 보강 시정보완 명령

- 실내장식물 (준)불연재료 사용 및 전기시설(용품) 인증제품 사용 등 안전관리 여부

※ 타 기관(부서) 안전관리 실태 점검 대비 콜라텍 등 화재안전조사 및 시정보완 철저

3. 행정사항

- 화재안전조사관은 현장방문 시 대상처 관계인에 "조사사유 및 조사범위 등" 사전안내,  추진결과는 '24. 5. 31.(금) 한 검사계획에 행정메일 제출 및 소방예방정보시스템 입력

붙임  1. 77. 화재안전조사 및 화재안전컨설팅 결과(한글 서식) 1부.

2. 77. 화재안전조사 추진실적(엑셀 서식) 1부.

3. 다중이용업소 화재안전조사 대상(5월) 1부.  끝.

소방교	정효진		검사지도팀장	김동하		예방과장	04/24
김현태
협조자
시행	예방과-3379	(	2024. 4. 24.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 예방과(5층)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-6981-7281	/전송	02-560-8203	/	ghehd5648@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)