문서번호	시설관리과-7821
결재일자	2024. 4. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김형선		김대용	04/24
			강수성
협조

누수발생으로 인한 피해배상 보고

(동대문구 이문동 292- )

2024. 4.

동부수도사업소

〔시설관리과〕

누수 발생으로 인한 피해배상 보고

****************** 상수도 제수밸브 맨홀 누수로 인한 피해보상 민원사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

1		누수발생 현황

□ 일    시 : 2024. 4. 22. (월)

□ 위    치 : ******************

□ 누수대상 : *****************

□ 누수원인 : *********

□ 복구현황 : 2024. 4. 23.(화) 17:30 복구완료

2		보고 내용

□ 발생 원인

○ ***************** 도로 내 상수도 맨홀 누수로 도로침하가 발생하여 운행중이던 차량 바퀴 파손 및 운전자 신체 피해 발생

□ 피해보상 요구 내용

○ ***************************

- 대물피해 : 차량파손(1대) 수리비

- 대인피해 : 차량바퀴가 빠지면서 충격으로 인한 타박상 등에 따른 치료비

********

3		조치계획

□ 상수도시설 누수 피해는 영조물 손해배상에 해되는 사항으로서 한국지방재정공제회에 접수하여 보상처리 하고자 함.

붙임  누수복구 완료보고서 1부.  끝.