문서번호	시설과-3169
결재일자	2024. 4. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원여가센터소장
황예서	김현태	하종식	04/24
			김인숙
협 조

서울숲 곤충식물원 지열 전기공사

준공 검사 결과 보고

2024.  4.

동부공원여가센터

(시 설 과)

서울숲 곤충식물원 지열 전기공사

준공 검사 결과 보고

『서울숲 곤충식물원 지열 전기공사』와 관련하여, 시공사로부터 준공계가 제출되어 준공 검사를 실시하고, 그 결과를 보고합니다

□ 관련 근거

ㅇ 검사원지정요구서(준공) (공원운영과-4546, 2024. 4. 11.)

□ 계약 체결 현황

ㅇ 건    명: 서울숲 곤충식물원 지열 전기공사

ㅇ 계약기간: 2023. 11. 30. ~ 2024. 4. 8.

ㅇ 설치위치: 서울숲 곤충식물원

ㅇ 주요 사업내용

- 서울숲 곤충식물원 지열설비 내 전기공사

ㅇ 계약금액: *************

ㅇ 계약업체: *********  대표: ***

□ 준공 검사 현황

ㅇ 준공검사일자: 2024. 4. 12.(금)

ㅇ 준 공 검 사 자

구 분	준공검사자
발주처	******************************* **********************
도급사	***************
감리	***************

ㅇ 주요 준공검사 내용

검사 항목	검사 내용	검사 결과
전기	- 설비외관 점검 - 1,2차측 전압값 점검 - 멘홀 내 케이블 점검	적합
바닥마감	- 멘홀 부근 외관 점검 - 터파기 구간 바닥마감 점검	적합

□ 준공 검사 결과

ㅇ 내역서 및 기타 계약 조건의 내용과 같이 준공되었음

□ 향후 계획

ㅇ 2024. 4.   준공검사(감독)조서 제출(→ 재무팀)

붙임  1. 준공계 1부.

2. 준공검사 사진 1부.

3. 준공내역서 1부.  끝.