코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 빗물펌프장, 수문 등 시운전 점검계획 통보

1. 하천관리과-21189(2022.04.08)호와 관련입니다.

2. 2022년 수방대비 빗물펌프장 및 수문(육갑문 포함) 시설물에 대한 시운전 점검 계획을 통보하니 점검에 차질이 없도록 준비에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 아울러 시·자치구 합동점검 대상에서 제외된 빗물펌프장 및 육갑문은 자치구별로 자체 실정에 맞게 점검계획 수립 시행한 후, 점검결과를 붙임 서식에 의거 5.10.(화)까지 하천관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.

▶ 합동점검 일정은 업무일정에 따라 변경 될 경우 사전협의

▶ ***********************

**********************************

붙임 : 1. 2022년 빗물펌프장·수문 시운전 점검계획 1부.

2. 빗물펌프장 및 육갑문 시운전 합동·자체점검표 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	노원구청장 (치수과장), 구로구청장 (치수과장), 용산구청장 (치수과장), 성동구청장 (치수과장), 광진구청장 (치수과장), 동대문구청장 (치수과장), 중랑구청장 (치수과장), 성북구청장 (치수과장), 강북구청장 (안전치수과장), 은평구청장 (치수과장), 마포구청장 (치수과장), 양천구청장 (치수과장), 강서구청장 (물관리과장), 금천구청장 (치수과장), 영등포구청장 (치수과장), 동작구청장 (치수과장), 관악구청장 (치수과장), 서초구청장 (물관리과장), 강남구청장 (치수과장), 송파구청장 (치수과장), 강동구청장 (치수과장)
주무관	천준성		치수설비팀장	박시현		하천관리과장	04/08
손경철
협조자
시행	하천관리과-21212	(	2022.04.08	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3878	/전송	02-2133-1044	/	cjs008@seoul.go.kr	/	부분공개(5)