		강동수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	민원접수번호	1012024019497
수용가명	***	신청일	2024.04.25.
주소	**************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	*******	구경	****
최초개전일	***********	기물번호	***********
현장방문일	2024.04.25. 13:00	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	**
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3.0kg/cm² / SSP
처리결과	현장확인 결과 앵글밸브 고장으로 작업지시하여 정비하고자 함

끝.

주무관	최성현		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	04/25
이규희
협조자
시행	급수운영과-6447	(	2024. 4. 25.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5144	/전송	02-3154-5189	/	tjdgus1996@seoul.go.kr	/	부분공개(6)