문서번호	총무과-6555
결재일자	2024. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
청사팀장	총무과장	경영관리부장
곽대근	박은섭	04/25
		안병희
협 조	기획예산과장		문병기
	재무회계과장		공미순

청사 냉·난방 감시제어설비 설치 계획

2024. 4.

서울아리수본부

(경영관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

청사 냉·난방 감시제어설비 설치 계획

경영관리부장 :안병희☎3146-1101 총무과장 : 박은섭☎1110 담당 :곽대근☎1131

본관 냉·난방 감시제어설비를 설치하여 흡수식 냉온수기의 유지관리를 편리하게하고, 효율적인 운영과 고장을 사전에 예방하고자 함

Ⅰ		현황

□ 본관 흡수식 냉온수기 및 부대설비 현황

○ 흡수식 냉온수기 및 부대설비 용량 및 설치년도

품명	규격	대수	설치년도	용도	비고
냉·온수기	200RT	1	2023	본관 냉·난방용
펌프	30kW	2	2023	냉온수 순환용
	22kW	2		냉각수 순환용
	7.5kW	2		급수용
냉각탑	300RT	1	2023	냉매 냉각용
팬코일 유니트	7Mcal/hr	126	2017	실내기
MCC	3×2.4×0.6	1	2023	전원공급 및 전동기 제어
배관 및 밸브	200A 등	식	2023	냉온수 및 냉각수 이송

- 흡수식 냉온수기 및 부대설비(팬코일 유니트 제외)는 내용연수가 초과하여 2005년식을 2023년에 전량 교체함

○ 감시제어설비

- **************************************************************************

- ************************************************

Ⅱ		감시제어설비 설치 계획

□ 감시제어설비의 필요성

○ 설비 유지관리가 편리함

- 흡수식 냉온수기 및 각 부대설비에 대한 가동상태(운전 또는 정지)를 화면을 통해 한눈에 볼수 있어 설비 유지관리가 편리함

○ 설비 고장에 대한 사전 예방이 가능

- 각 설비의 기동상태, 온도, 압력, 농도, 개도율(열림 정도), 과부하 상태 등에 이상이 발생 시에 알람 메시지를 표시해서, 설비 고장 발생 전에 사전 예방이 가능함

○ 운전정보 및 트랜드 저장을 통한 효율적 설비 운영

- 설비에 대한 운전정보 및 트랜드를 저장하고, 계절별 또는 시간대별 데이터 값을 분석하여 에너지 절감 등 효율적인 설비 운영이 가능

□ 세부 추진계획

***********************************

****************

********************

*****************************************

***************************

○ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비(기계장치)

***********************************

***************************************

****************************************

***********************************************************

********************************************

************************************

*************************

*************************

□ 기대효과

○ 청사 냉난방설비에 대한 감시제어설비 설치에 따라 운영자들의 설비 유지관리가 편리해지고

○ 설비의 이상 메세지를 통해 고장에 대한 사전 예방을 함으로써 설비의 수명을 연장하고

○ 누적된 데이터를 이용하여 효율적 설비 가동에 따른 에너지 절감에 기여

Ⅲ		행정 사항

□ 청사 냉난방 감시제어설비 제작구매 설치에 대한 설계내역서, 규격서 등을 작성하여 본부 재무회계과에 계약의뢰  끝.