아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	다중이용업소 관계인 귀하
(경유)
제목	5월 중 다중이용업소 화재안전조사 등 실시 안내

1. 항상 화재 예방을 위하여 협조해 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 선제적 위해 요소 제거로 시민 안전을 도모하기 위하여 다음과 같이 화재안전조사 실시 계획을 안내하여 드리니, 원활한 조사가 이루어질 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2024. 5. 3.(금) ~ 5. 29.(수)

나. 조사대상 : 25개소(고시원업 12, 휴게음식점 5 등)

다. 주요사항

(화재안전조사) 다중이용업소 화재취약 요소 사전 제거 및 소방시설 등 집중 점검

- 간이스프링클러설비 및 자동화재탐지설비 등 소방시설 정상작동 관리실태

- 계단·복도통로·비상구* 등 피난·방화시설 피난장애 및 유지관리 여부

* 발코니(부속실) 완강기지지대 고정 및 부식상태 등 집중 점검 ▶ 필요시 보강 시정보완 명령

- 실내장식물 (준)불연재료 사용 및 전기시설(용품) 인증제품 사용 등 안전관리 여부

(안전컨설팅) 업소별 맞춤형 소방계획서 작성, 화재 시 피난·대피훈련 중점 지도

- 소방시설 등 유지·관리 지도 및 비상구 등 피난·방화시설 안전 관리

- 안전시설등 세부점검표 작성 방법 및 보관 등 정기점검 결과 기록 유지

- 영업주 및 종사원 대상 화재예방 조치 및 화재 시 초동대응 방법 지도 등
※ 유도등(통로, 피난구) 적정 위치 설치 등 시인성 개선 및 피난대피 유도 전담자 지정 운영

마. 협조사항 : 관계인 입회와 시설안내 등

3. 화재안전조사의 연기 사유와 신청 방법은 안내문을 참조하여 주시고, 기타 궁금한 사항은 영등포 소방서 예방과(☏6981-7081)로 문의하시면 정성껏 답변해 드리겠습니다.

붙임  화재안전조사 협조 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
조사관	정보상		검사지도팀장	김종기		예방과장	전결 04/25
김병춘
협조자
시행	예방과-7490	(	2024. 4. 25.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 3층 예방과 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5)