아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	영등포구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 소방협의 회신[신길동 419-3외 2필지]

1. 건축과-11339(2024.4.23.)호『건축허가(신축) 신청에 따른 협의(신길동 419-3 외 2필지)』와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을 검토한 결과 붙임1에 포함된 소방시설을 설치하는 조건으로 동의하오니 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조제1항, 동법 시행령 제11조에 의거 적합하게 설치토록 지도하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 : *****************

2) 건 축 주 : ***

3) 위    치 : 서울특별시 영등포구 **************

4) 규    모 : *******************************

5) 주 용 도 : ******

6) 종    별 : 신축

나. 검토결과 : 붙임 참조

3. 협조사항

가. 건축물 시공 시 소방차(특수차) 진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방시설의 세부 설치기준에 관한 사항은 소방시설공사 착공 및 완공신고 시 현장을 방문하여 재확인 할 수 있습니다.

나. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 안내 바랍니다.

다. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조, 같은 법 시행령 제4조에 의거 소방시설공사 착공신고 대상이니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
지도관	이광희		예방팀장	代김종기		예방과장	04/25
김병춘
협조자
시행	예방과-7534	(	2024. 4. 25.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포소방서 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7072	/전송	02-2187-8192	/	lkhboss@seoul.go.kr	/	부분공개(5)