옥내 급수관 관세척(필터)지원 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-6446			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						정종우	박행종
결재일자		2024. 4. 25.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조

□ 관세척(필터)지원 신청 및 옥내급수관 진단 현황

상담 일시	위치	성명	연락처	신청내용 (건물용도 / 가구수)	준공 일자	옥내급수관 진단 결과
						녹물 출수 여부	조사 의견	잔류 염소 (0.1mg/ L이상)	탁도 (0.5NTU 이하)
2024.4.25.	******************** ***************************	********	*************	필터 (아파트 / 1가구)	1977년 9월	있음	비내식 성관	-	-

□ 상담내용 및 평가의견

○ 조사내용

- 아파트 공용급수관이 비내식성관(아연도도강관)으로 적수 발생과 부식이 진행 중에 있음.

○ 상담 및 개선방법 안내

- 내부 배관의 부식 정도가 심하여 민원인에게 급수관 교체를 설명 및 안내하였으나

개인사정으로 교체 공사가 어려움.

- 이에 따라 녹물이 출수되는 급수 개선을 위해 수도꼭지 필터 지원 안내.

***********************************************

○ 수용가의 반응 : 필터 즉시 설치  끝.