		강서수도사업소
CU********5*******A07***************E0500-1
수신자		*******************************************************
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

【 아     래 】

민원접수번호	0972024023927	신청인	***
주소	*****************************************************************
신청내용	아파트 공고문에 4월 23일 전에 아파트 수질검사 한다고 되어 있는데, 23일은 집에 아무도 없어, 4월 24일 또는 26일 검사 받고자 한다고 합니다.

검사자	신기철			채수일	2024.04.24.
검사일	2024.04.24.			처리일	2024.04.25.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(4.0mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.1	0.17	0.21		0
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.05mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수돗물 음용여부 확인을 위한 수질검사	수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합함	수질검사 결과서 현장 배부

※ 수질검사서는 내부 품질관리용이므로 상업적, 법적, 외부기관 제출 등 타 용도로 사용할 수 없습니다. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	신기철		수질팀장	정기선		행정지원과장	전결 04/25
代박관용
협조자
시행	행정지원과-7836	(	2024. 4. 25.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 행정관리과(수질팀) (신정동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3851	/전송	02-3146-3877	/	skc0459@seoul.go.kr	/	부분공개(6)