문서번호	정수시설과-4662
결재일자	2024. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
박성택		04/25
		代전준원
협 조

안전점검의 날 결과보고(토목분야-4월)

2024. 4.

영등포아리수정수센터

[정수시설과]

영등포아리수정수센터

생산시설 안전점검의 날 결과 보고(토목분야-4월)

「생산시설 안전점검의 날」과 관련하여 취정수 시설물(토목분야) 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추진근거

□ 「재난 및 안전관리 기본법」 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

□ '22년 생산시설 안전점검의날 운영 계획 변경 통보(생산관리과-2634,2022.3.16)

○ 당초 매주 1회에서 월 1회로 변경 운영

Ⅱ		점검대상

□ 취·정수시설

구 분	제1정수장			제2정수장
	풍납취수장	공업용수시설	제1정수장	제2정수장	막여과시설
준공년도	1992	1971	1992	2010	2011
시설용량	70만 ㎥/일	4.2만 ㎥/일	30만 ㎥/일	25만 ㎥/일	5만 ㎥/일

Ⅲ		점검개요

□ 점검기간 : 2024. 4. 4.(목)

□ 점검방법 : 정수센터 자체 점검반 구성 점검시행(토목분야)

○ 총 3명 : ************************

□ 주요 점검항목(토목분야)

○ 취·정수시설 기둥, 보 등 주요 구조물 균열 여부

○ 축대·석축·옹벽의 안전상태 및 균열발생 여부

○ 지반, 절토부, 굴착사면 등 배수시설(배수로,측구) 관리상태

○ 정수장 구조물 안전관리 및 수방자재 적정 수량 확보 여부

○ 부등침하(주변지반 부분 침하, 융기현상 발생 여부)

○ 정수센터 시행 공사의 안전관리(굴착,가시설 등) 적정 여부

○ 건축물의 내구성 결함 사항 등

Ⅵ		점검결과

□ 지적사항 및 조치결과 : 특이사항 없음

구분	지적사항	조치결과	비고
계	-	-
4월	- 특이사항 없음	-

붙임 : 점검결과 1부.  끝.