아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	항온항습기 장애조치 결과 보고(2024. 4월)

1.「2024년도 클라우드센터 항온항습기 유지관리 용역」수행과 관련입니다.

2. 시스템실 항온항습기 장애조치 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

가. 장애일시 : *********************

나. 대상기기 : *******************

다. 장애내용 : ***************

라. 조치결과 : 원인 파악 및 유휴기기********* 대체 가동

**********************************

****************************

○ 장애원인 : 노후 송풍기 내 베어링 동작 정지

붙임	장애조치 보고서 1부.  끝.

주무관	조성준		클라우드센터운영과장	04/25
하동수
협조자
시행	클라우드센터운영과-3423	(	2024. 4. 25.	)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31, 에스플렉스센터 스마티움 17층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-3470-1521	/전송	02-2124-2940	/	mark7@seoul.go.kr	/	부분공개(2)