염소용기 계근대장 [취수장 3-1~2차]

주무관	주무관	정수과장		결재
최원섭	박동식	04/26
		김민섭
협 조

문서번호 :	정수과-4225

2024년 4월 18일

구분		입고 현황		출고 현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		364	567	384	561
2		365	562	371	560
3		342	561	740	542
4		375	566	741	539
5		385	560	634	538
6		383	561	357	565
7				374	559
8				309	565
9				373	563
계			3,377		4,992
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)		전표수령
	공인계근	8,860		5,110		4/22
	자체계근	8,860		5,110		"
용기무게		3,377		4,992
납품수량		5,490 (주문수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		90		118
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2024년 4월 22일

구분		입고 현황		출고 현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		384	561	738	537
2		373	563	318	561
3		374	559	311	670
4		741	539	627	543
5		357	565	632	541
6		371	560	658	539
7				312	689
8				315	699
9				320	563
계			3,347		5,342
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)		전표수령
	공인계근	8,830		5,440		4/24
	자체계근	8,910		5,450		"
용기무게		3,347		5,342
납품수량		5,483 (주문수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		83		98
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 거래명세표 등 증빙서류 1부. 끝.