		강서수도사업소
CU********6*******A07***************E0500-1
수신자		******************************************************
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

【 아     래 】

민원접수번호	0972024023725	신청인	***
주소	*****************************************************
신청내용	신트리아파트 203동 504호 거주자로 수도물을 끓여 먹고 있어 안전한지 수질 검사 요청, 방문일시 확인 전화 요청하심

검사자	신기철			채수일	2024.04.22.
검사일	2024.04.22.			처리일	2024.04.26.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(4.0mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.2	0.2	0.17		0
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.05mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수돗물 음용여부 확인을 위한 수질검사	수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합함	수질검사 결과서 현장 배부

※ 수질검사서는 내부 품질관리용이므로 상업적, 법적, 외부기관 제출 등 타 용도로 사용할 수 없습니다. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	신기철		수질팀장	代신기철		행정지원과장	전결 04/26
代박관용
협조자
시행	행정지원과-7880	(	2024. 4. 26.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 행정관리과(수질팀) (신정동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3851	/전송	02-3146-3877	/	skc0459@seoul.go.kr	/	부분공개(6)