아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 소방용수시설 도색 보온공사 최종 검수 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-2561(2024.4.17.)호 "2024년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른 검수계획 알림"

나. 현장대응단-2534(2024.4.22.)호 “2024년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른 검수 결과 보고”외  3건

다. 재난관리과-2725(2024.4.25.)호 "2024년 소방용수시설 도색 보온공사 1차 검수 결과 및 불량 재도색 계획 보고"

라. 재난관리과-2761(2024.4.26.)호 "도색 불량 소화전 도색 완료에 따른 검수 재요청"

마. 현장대응단-2621(2024.4.26.)호 "2024년 소방용수시설 도색2차 검수결과 보고" 외 2건

2. 2024년 소방용수시설 도색 보온공사 최종 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 공사기간: 2024. 4. 11.(목) ~ 4. 17.(수)

나. 1차 검수: 2024. 4. 17.(수) ~ 4. 24.(수)

다. 2차 검수: 2024. 4. 26.(금)

라. 검수결과 : 최종 69개소 모두 양호

구 분	대 상	검수결과
		양호	불량
지상식(도색)	2 개소	**	*
지하식(도색)	64 개소	**	*
보온	3 개소	*	*
총합계	69 개소	**	*

*****************************************************************

*************************

붙임  도색 및 보온 검수결과(최종)  1부.  끝.

소방교	강광표		대응총괄팀장	代김기환		재난관리과장	04/26
임영진
협조자
시행	재난관리과-2784	(	2024. 4. 26.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8643	/전송	02-2187-8321	/	yeskp@seoul.go.kr	/	부분공개(5)