문서번호	정수과-1143
결재일자	2024. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관	하은경	04/26
		代정종철
협 조
	정수시설과장		최병희

실험실 환경개선 사업 계획

2024. 4.

강북아리수정수센터

(정수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

실험실 환경개선 사업 계획

센터소장 : 윤준성☎3146-5801 정수과장 : 하은경☎5840 담당 : 이종관☎5860

노후된 실험대 등 실험 기자재 교체와 미생물 실험실 조성으로 안전하고 효율적인 실험실 근무 환경으로 개선하고자  함.

Ⅰ		추진 근거 및 필요성

ㅇ 2024년 실험실 실험기자재 교체 예산 편성 계획

(정수과-2117, 2023. 7. 21.)

ㅇ 실험대 등 실험 기자재 노후도 심화

- 1998년도에 설치된 기자재로 부식 및 변형 발생

ㅇ 미생물 실험실 조성 필요

- 소장실과 실험실 사무실으로 미생물 실험실 철거

- 미생물 실험 오염 방지를 위해 미생물 실험실 별도 구축 필요

ㅇ 안전하고 효율적인 실험실 환경 조성

- 밀폐형 시약보관장 및 환기실 실험대 설치 : 유해가스 누출 차단

- 스마트 실험대 설치 : MSDS 정보 실시간 제공

노후된 실험대, 시약장	밀폐되지 않는 시약보관장	미구획된 미생물 실험대

Ⅱ		사업 계획

□ 사업 개요

ㅇ 사업명 : 실험실 환경개선 공사

ㅇ 추진일정 : 2024. 5. ~ 2024. 6.

ㅇ 범위 : 수질 실험실, 샘플링실, 후드실, 시약 및 초자류 보관창고

□ 사업 내용

ㅇ 실험대 등 실험기자재 불용처리

- 내구연한 초과 실험대외 2종(21set) 불용처리

- 추진일정 : 4월

- 시행 : 정수과

ㅇ 신규 실험대 등 실험 기자재 구매•설치

****************************************

********************************

********************************

- 추진 일정 : 5 ~ 6월

- 시행 : 정수과

ㅇ 기존 실험 기자재 철거 및 실험장비 이전 설치

*****************************************

***********************************

********************

*****************

********************************

- 추진 일정 : 5 ~ 6월

- 시행 : 정수과

ㅇ 미생물 실험실 조성 등 기타 공사

- 실험실 구획화 공사 : 가벽 설치로 미생물 실험실, 회의실 조성

- 전기 공사 : 미생물실험실, 실험대 등 전기 콘센트 설치

전등, 전등 스위치 이전

- 천정 에어콘 이전 : 가벽 설치에 따른 이전

- 수도 배관 공사 : 실험실 싱크대 설치용

- 바닥 타일, 천정텍스 공사 등

- 추진 일정 : 5~6월

- 시행 : 정수시설과

붙임 : 1. 환경개선 실험기자재 구매 및 철거내역 1부.

2. 환경개선 실험실 배치도 1부. 끝.