아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		양 천 소 방 서
수신	하나소방ENG 서울시 동작구 동작대로25길 54, 2층
(경유)
제목	방염성능시험 결과 및 성적서 교부(2024-4, 000 오목교점)

1. 귀사의 사업 번창을 기원합니다.

2. 신청하신 대상에 대한 방염성능검사 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

향후 방염처리물품의 변경이 있을 경우, 변경 부분에 대한 방염성능검사를 신청하셔야 하며, 기타 문의사항은 양천소방서 예방과(☎ 02-6981-8674)로 연락주시기 바랍니다.

영업의 종류	업소명	대표자	위치(영업소재지)	신청일	신청인
*****	*** ****	***	******** *************	**********	***

가. 대상처

나. 시험결과: **************

시험항목	잔염시간 (기준:10초이내)	잔신시간 (기준:30초이내)	탄화면적 (기준:50㎠이내)	탄화길이 (기준:20㎝이내)	결과
시료1	***	***	*****	***	**

	【부조리신고안내】
고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 양천소방서장 ☎ 02-6981-8600 ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

붙임  방염성능검사 성적서 및 성적표시 1부.  끝.

	양 천 소 방 서 장
소방장	최석근		예방팀장	박종해		예방과장	전결 04/26
윤진욱
협조자
시행	예방과-5012	(	2024. 4. 26.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 3층 예방과 목동	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8674	/전송	02-6981-8649	/	csg4888@seoul.go.kr	/	부분공개(6)