문서번호	기전과-5411
결재일자	2024. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
곽영두		04/26
		최경주
협 조

남산1호터널 노후 전력설비 보수(ACB 교체 등)

완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 4.

서부도로사업소

(기전과)

남산1호터널 노후 전력설비 보수(ACB 교체 등)

완료 보고

남산1호터널 노후 수배번잔 부품인 ACB 교체 등등이 완료되어 아래와 같이 완료 및 준공 보고함

□ 관련근거

ㅇ 남산1호터널 관리실 수배전반 보수 계획 (기전과-4292, 2024.4.1.)

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명: 남산1호터널 노후 전력설비 보수(ACB 교체 등)

ㅇ 위    치: 남산1호터널 필동 및 한남동 관리실

ㅇ 사업내역: 기중차단기(ACB) 4대 교체(필동 3, 한남1),
복합계전기(gimac) 2대 교체(필동 2)

*********************

*********************************

***********************

□ 준공검사 결과보고

ㅇ 준 공 일: 2024.4.19.(금)

ㅇ 준공검사일: 2024.4.26.(금)

ㅇ 검사내용: 기중차단기(ACB) 4대 및 복합계전기(gimac) 2대 교체 내역 확인

□ 검토의견

ㅇ 준공검사 결과, 제품 규격 및 수량에 따라 적절하게 교체 완료되어  당초 계약대로 준공처리하고자 함.

□ 행정사항

ㅇ 물품검사조서 제출(관리단속과)

붙임  1. 납품계 1부

2. 완료보고서 1부.
3. 시험성적서(ACB, Gimac) 1부.  끝.