문서번호	정수과-5427
결재일자	2024. 4. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
주은선		04/26
		신귀식
협조

2024년 정수시설물 청소용역 작업 주보

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.04.

영등포아리수정수센터

(정수과)

용역개요

- 용역명 : 2024년 영등포아리수정수센터 정수시설물 청소용역

- 계약자 : *****************

- 계약기간 : 2024.04.03 ~ 12.22

□ 작업(감독) 내역

- 작업일자 : 2024.04.22(월) ~ 04.26.(금)

- 작업내용 : 1정수장 3지 응집·침전지, 농축조 1지

2정수장 4,5,6지 응집·침전·여과지

- 작 업 자 : **********************

- 다음주 청소계획 : 1, 2정수장 - 응집·침전·여과지

- 감독자 지시사항

• 작업시 작업자 안전장비 착용 및 미끄럼 주의할 것

• 2~3인 공동작업 및 정수시설과(안전진단 용역 진행중) 협의 작업

• 응집침전지여과지 청소시 추락 등 위험에 주의 할 것

• 안전사고 주의 및 음주 행위 하지 말 것(작업전 음주측정 시행)

- 작업참여자 명단 : **********************

□ 청소 작업 사진

구분	********	***********
청소중