문서번호	시설보수과-4321
결재일자	2024. 4. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설보수과장	서부도로사업소장
김전수	안준수	04/29
		손경철
협 조
	관리단속과장		박진기
	도로보수과장		유은중
	기전과장		최경주
	주무관		김현
	주무관		박혜원
	주무관		맹우재
	주무관		김성균
	주무관		이승민

『2024년 여름철 태풍·호우 대비』 풍수해 대책본부 구성·운영계획

2024. 4.

서부도로사업소

(시설보수과)

『2024년 여름철 태풍·호우 대비』

풍수해 대책본부 구성·운영계획

2024년 여름철 태풍과 집중호우에 대비하여 풍수해 추진계획을 수립․시행함으로서 신속하고 체계적인 대응체제를 구축하고 각종 재난사고를 사전에 예방하여 시민의 재산과 인명피해를 최소화하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ "2024년 풍수해(태풍·호우)대비 재난안전대책본부(상황실) 운영계획 및 단계별 근무인원 제출 요청" 치수안전과-6276호(2024.4.4.)

Ⅱ		운 영 기 간

□ 예비기간 : 2024. 4. 15. ~ 5. 14. / 10. 16. ~ 11. 15.

○ 기후불확실성에 대비하여 수방기간에 준하는 단계별 근무실시

□ 수방기간 : 2024. 5. 15. ~ 10. 15. (5개월간)

○ 강우량 30㎜/일 이상 예보 또는 필요시 상황유지 및 긴급 수방상황 대처

○ 기상특보에 따라 비상근무(1∼3단계) 실시

Ⅲ		추 진 방 향

□ 지하차도 등 침수방지 및 응급복구를 위한 사전 준비태세 확립

□ 지하차도 침수발생 시 긴급 응급복구 체계구축

□ 집중호우로 도로포장 및 도로시설물 파손 시 신속한 복구시행

□ 재해발생 시 재해대책상황실 비상근무 강화

□ 공사장 안전관리 강화

□ 강우 전, 후 배수로 청소로 사전조치 강화

□ 터널사면(갱문, 날개벽 등) 순찰강화

Ⅳ		세부 추진계획

□ 지하차도 등 침수방지 및 응급복구를 위한 사전 준비태세 확립

○ 지하차도 배수로 및 펌핑 가동시설 점검

○ 집중호우 예상시

- 지하차도 배수처리시설 가동준비

- 상황 발생대비 양수기 등 복구장비 준비

- 침수대비 교통통제 및 복구준비(장비 및 인력)

	< 증산지하차도 침수대응 합동훈련 실시계획 >
****** ********************************** ************************* *************************** ************* ******************************* ******************************

- 지하차도 현장책임관제 운영 실시 (# 별첨 6 참조)

□ 지하차도 침수발생 시 긴급 응급복구 체계구축

○ 양수기 등 긴급 투입으로 강제배수 시행

□ 집중호우로 도로포장 및 도로시설물 파손 시 신속한 복구시행

○ 우기 후 도로순찰 및 도로파손 지역 복구시행

- 경미한 사항(기동반 및 일상유지보수업체 활용 복구)

- 규모가 큰 경우(일상유지 보수업체 활용 복구)

○ 특별시도 도로관리 및 도로시설물 현황

- 도로관리 및 도로시설물 총괄현황

구 분	계	중구	용산구	서대문구	마포구	은평구
연장(㎞)	174.2	36.88	35.82	36.79	33.51	31.20
면적(㎢)	4.102	0.855	0.829	0.850	0.763	0.805

계	일반교량	고가차도	복 개	터 널	입체교차	지하차도
75	30	14	12	5	2	12

- 중앙버스전용차로 : 삼일대로 등 9개 노선

연번	노선명	기 점	종 점	연장(km)
1	삼일대로	남산1호터널	삼일교	1.65
2	한강대로	서울역교차로	한강대로북간	4.20
3	마포대로	아현삼거리	마포대교 북단	2.65
4	양 화 로	양화대교 북단	동교동 삼거리	2.05
5	성 산 로	사천교	독립문사거리	4.64
6	신 촌 로	동교동삼거리	충정로사거리	3.34
7	충 정 로	충정로사거리	서대문역 교차로	0.81
8	통 일 로	서울역교차로	서울·고양시계	11.7
9	수 색 로	수색동 293-61	증산교	4.1

□ 재해발생 시 재해대책상황실 비상근무 강화

○ 기상특보 및 현장 재해상황에 따라 비상근무강화

○ CCTV상황실 지하차도 침수 모니터링 강화를 위한 상황요원 중 조별 전담근무자 지정 및 배치 (별도 임무 부여)

□ 공사장 안전관리 강화

○ 현장대리인 및 감독이 합동점검 실시 후 안전 사고요인 사전 제거

○ 복개구조물 내부작업 시 안전관리 강화

- 기상예보 시 우기중 작업 중지

공 사 명	2024년 욱천복개1구간 보수공사	2024년 녹번천복개 보수공사
업 체 명	*******	*********
비상연락	******************	******************

□ 강우 전, 후 배수로 청소로 사전조치 강화

○ 강우 예보 시 연간단가 및 직영반을 활용하여 배수로 사전청소

○ 강우가 끝나면 재순찰을 실시하여 배수로(구) 막힘여부 확인 후 배수로 청소작업 실시

- 확인자 : 각 시설물 담당자

- 조치자 : 김지하 + 김한별(연간단가), 남주형(직영반)

□ 터널사면(갱문, 날개벽 등) 순찰강화

○ 터널사면 주변 배수로 점검 및 적치된 협잡물 제거

○ 사면 붕괴시 응급복구 및 능동적 대처로 2차 피해 방지

Ⅴ		인력 및 장비·자재 현황

□ 수방근무 인력현황

계	상황요원	조 종 원	실무관(시설관리원)
**	**	*	**

□ 장비현황 *********                                (단위:대)

※덤프트럭(3대), 다목적트럭(3대) 필수 보유

계	건 설 기 계					자동차
	소계	로더 (2종)	도로보수 트럭	굴삭기	덤프 트럭	소계	스타렉스 (스타리아)	마이티	고소 작업차	신호기 점검차	다목적 트럭	포터 2	봉고3 EV	메가 트럭	전기 승용
**	*	*	*	*	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*
**	*	** **	*** **	** **	**** ****	*	** **	** **	*****	*** **	** ****	** *******	** **	** **	** **

○ 유관기관 복구용 양수기 지원계획 [# 별첨 4 현황참조]

- 지원시기: 서울시 재난안전대책본부 지원요청시

- 지원인력: 수방1단계 근무조 + 시설보수과 공무직

- 지원장비: 사업소 보유 양수기 활용

※ 사업소 수방대책 수행에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 최대한 지원

□ 진입차단시설 및 침수감지장치 설치 현황

시설명	계	터 널
		남산1호터널	남산2호터널	남산3호터널	금화터널	월드컵터널
******	*	*	*	*	*	*
******	*	*	*	*	*	*

시설명	계	지 하 차 도
		퇴계로	서빙고	증산	성산	모래내	월드컵	연희	잠수교	의주로	이태원	남산2호	신사
******	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
******	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

********************************************

***********************************

******************************

Ⅵ		조직편성 및 반별임무

□ 상황요원(총 47명)

재해대책 총괄

서부도로사업소장

상황총괄반				응급복구반						행정지원반
시설보수과장				도로보수과장 기 전 과 장						관리단속과장
7				31						8
**	***			**	***********					**	*******
					******** ******** ********
**	********			**	********					**	********
					******** ******** ***
**	********			**	*******					**	********
					******** ******** ***
**	********			**	*******					**	********
					******** ******** ********
▸재해대책상황실 운영 ▸시 재대본 침수예보 발령 시 사업소 현장대기 통제 근무자 지정 등 ▸피해상황 조사보고 (고가,교량,복개,지하차도,터널 등) ▸도로시설물 순찰 ▸공사장 안전관리 ▸기상청취 및 전파 ▸저지대도로 침수대비 교통 통제 관련사항				▸피해상황 조사보고 (도로,가로등,신호등,교량,지하차도) ▸도로, 시설물 순찰 ▸공사장 안전관리 ▸포장도로, 가로등,신호등,교통 안전시설 피해복구 ▸저지대도로 침수시 청소 및 복구 ▸중장비 동원						▸행정사항 지원 ▸정보통신 시설 및 청사시설 등 관리 ▸상황근무자의 복리후생 ▸공무원 비상소집 및 근무상태 점검 ▸기타 행정사항
				(CCTV상황실 근무자)
				▸지하차도 수방현황 보고 (익일 사업소장에 보고) ▸지하차도 침수 감시순찰 등 ▸지하차도 수방현황 공유 등

□ 조종원(총 6명)

구 분	A조	B조	C조	D조
더블캡	***	***	***	***
덤 프	***	***	*	*

□ 실무관(시설관리원)(총 13명)

1반(시설보수)	*******	***	***	***	*
2반(도로보수)	*******	***	***	***	*
3반(도로보수)	*******	***	***	***	***

□ 상황요원 근무일 및 근무요령

A 조 (기전과장)			B 조 (도로보수과장)			C 조 (관리단속과장)			D 조 (시설보수과장)
월별	근무일자		월별	근무일자		월별	근무일자		월별	근무일자
4월	15,19,23,27		4월	16,20,24,28		4월	17,21,25,29		4월	18,22,26,30
5월	1,5,9,13,17,21,25,29		5월	2,6,10,14,18,22,26,30		5월	3,7,11,15,19,23,27,31		5월	4,8,12,16,20, 24,28
6월	2,6,10,14,18,22, 26,30		6월	3,7,11,15,19,23,27		6월	4,8,12,16,20,24,28		6월	1,5,9,13,17,21,25,29
7월	4,8,12,16,20,24, 28		7월	1,5,9,13,17,21, 25,29		7월	2,6,10,14,18,22,26,30		7월	3,7,11,15,19, 23,27,31
8월	1,5,9,13,17,21, 25,29		8월	2,6,10,14,18,22,26,30		8월	3,7,11,15,19,23,27,31		8월	4,8,12,16,20, 24,28
9월	2,6,10,14,18,22, 26,30		9월	3,7,11,15,19,23,27		9월	4,8,12,16,20,24,28		9월	1,5,9,13,17,21,25,29
10월	4,8,12,16,20,24, 28		10월	1,5,9,13,17,21, 25,29		10월	2,6,10,14,18,22,26,30		10월	3,7,11,15,19, 23,27,31
11월	1,5,9,13		11월	2,6,10,14		11월	3,7,11,15		11월	4,8,12

○ 평시 및 보강근무 : 시설보수과에서 근무(해당 근무조 및 근무일)

※ 기상(예보) 상황을 고려하여 해당 근무조 인원은 유연하게 근무

○ 1단계 발령시 : 해당 근무조 근무(조별)

○ 2단계 발령시 : 근무조(조별)+1개조 추가 근무

※ A+C조 , B+D조로 운영 시행

○ 3단계 발령시 : 2단계 근무와 동일(필요시 전직원 근무)

※ 근무기준시간 : 해당일 09시 ~ 익일 09시 까지

□ 조종원 근무일 및 근무요령

A 조			B 조			C 조			D 조
월별	근무일자		월별	근무일자		월별	근무일자		월별	근무일자
4월	15,19,23,27		4월	16,20,24,28		4월	17,21,25,29		4월	18,22,26,30
5월	1,5,9,13,17, 21,25,29		5월	2,6,10,14,18, 22,26,30		5월	3,7,11,15, 19,23,27,31		5월	4,8,12,16, 20,24,28
6월	2,6,10,14,18, 22,26,30		6월	3,7,11,15,19,23,27		6월	4,8,12,16, 20,24,28		6월	1,5,9,13,17, 21,25,29
7월	4,8,12,16,20, 24,28		7월	1,5,9,13,17, 21,25,29		7월	2,6,10,14, 18,22,26,30		7월	3,7,11,15, 19,23,27,31
8월	1,5,9,13,17,21,25,29		8월	2,6,10,14,18,22,26,30		8월	3,7,11,15, 19,23,27,31		8월	4,8,12,16, 20,24,28
9월	2,6,10,14,18, 22,26,30		9월	3,7,11,15,19, 23,27		9월	4,8,12,16, 20,24,28		9월	1,5,9,13,17, 21,25,29
10월	4,8,12,16,20, 24,28		10월	1,5,9,13,17, 21,25,29		10월	2,6,10,14, 18,22,26,30		10월	3,7,11,15, 19,23,27,31
11월	1,5,9,13		11월	2,6,10,14		11월	3,7,11,15		11월	4,8,12

○ 1단계 발령시 : 해당 근무조 근무(조별)

○ 2단계 발령시 : 근무조(조별)+1개조 추가 근무

※ A+C조 , B+D조로 운영 시행

○ 3단계 발령시 : 2단계 근무와 동일(필요시 전직원 근무)

※ 근무기준시간 : 해당일 09시 ~ 익일 09시 까지

□ 실무관(시설관리원)

○ 단계별 근무 발령시

※ 1개반 비상근무(필요시 1개반 추가 보강근무)

Ⅶ		상황별 근무체계 및 조치사항

구 분	상 황 기 준	근 무 형 태		조 치 사 항
		직 원	공무직
평시 (관심)	- 강우량 30㎜/일 미만 예보시 - 징후감시 필요시 - 예방활동 필요시	ㅇ당직자 ㅇ예방활동 필요시 시설보수과 1명	-	ㅇ비상연락체계 유지 ㅇ근무시간 후 당직실에서 기상상황 예의 주시 ㅇ비상발령내용 전파실시
예비 보강 (관심)	<예비보강> - 강우량 30㎜/일 미만이나, 대기불안정으로 집중호우 우려 판단시	ㅇ당직자 ㅇ시설보수과 1~2명	-	ㅇ비상연락체계 점검 ㅇ기상상황 기록 유지 ㅇ복개내 공사장 공사중지 ㅇ배수펌프 점검 및 가동
보강 (관심)	- 강우량 30㎜/일 이상 예보시 - 호우‧태풍 예비 특보 시
1단계 (주의)	○ 호우주의보 발표시 - 3시간 60㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 ○ 한강대교 수위 4.5m 도달시 ○ 태풍주의보 - 강풍주의보(풍속 14m/s, 순간풍속 20m/s 이상)	ㅇ비상대기근무자 직원 1/4 이상 ㅇ지하차도 1개조 근무	1개반 (필요시 별도명령)	ㅇ재해취약시설 감시 강화 ㅇ복개내 공사장 공사중지 ㅇ배수펌프 점검 및 가동 ㅇ수방자재․장비 현장 확보
2단계 (경계)	○ 호우경보 발표시 - 3시간 90㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 ○ 홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m 예상시 ○ 태풍경보 - 총 강우량 200mm 이상 - 강풍경보 (풍속 21m/s, 순간풍속 26m/s 이상	ㅇ비상대기근무자 직원 1/2 이상 ㅇ지하차도 1개조 근무	1개반 (필요시 별도명령)	ㅇ복개내 공사장 공사중지 ㅇ수방자재․장비 현장 확보 ㅇ유관기관 협조체제 강화 ㅇ배수펌프 점검 및 가동
3단계 (심각)	○ 홍수경보 발표시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 ○ 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 ○ 이재민 다수 발생	ㅇ비상대기근무자 직원 1/2 이상 (필요시 사업소 전직원)	2개반 (필요시 별도명령)	ㅇ취약도로 통제 ㅇ각종 피해복구 ㅇ배수펌프 점검 및 가동
침수 예보 (교통통제)	○ 시 재대본 발령시 - 시간당 강우량 55㎜ - 15분 강우량 20㎜ - 도로침수 15㎝초과 시	ㅇ통제요원 현장대기 각 개소별로 당일 근무자 중 (응급복구반)에서 2명 지정 ㅇ교통통제 실시 (시·구·경찰 협업)	1개반 (필요시 별도명령)	ㅇ통제요원 현장대기 ㅇ통제시설 장비준비 (연간단가 업체활용) ㅇ관할 경찰서 통제지원반과 협의하여 현장지휘 ㅇ통제해제 시 도로청소

※ 한강홍수통제소(www.hrfco.go.kr)

Ⅷ		취약지역 점검 및 조치사항

□ 강제배수 지하차도 : 6개소

연번	시설명	중앙 기둥유무	기둥부 하단 기초 물구멍 설치여부	배수로 설치 (양측/편측)	노면수 배수방향		집수정	비고
					종방향	횡방향
*	***	* *******	*	**	*** **	*	*
*	***	* *******	**	**	*** **	** *******	*
*	**	* *******	*	**	*** **	*	*
*	**	* *******	*	**	*** **	*	*
*	***	* *******	*	**	*** **	*	*
*	***	* *******	*	**	*** **	*	*

○ 평  시

- 배수펌프(발전기) 점검 : 월 1회 이상

- 수시로 배수로 준설, 포장 소파보수 시행

- 집수정 준설이 필요할 경우 관할 자치구 안전치수과(치수과)

요청, 필요시 일상유지보수 업체 작업지시

○ 우기시(주:기전과, 협조:시설보수과)

- 배수펌프(발전기) 점검 : 주 1회 이상

- 지하차도 침수대응시설 수시 점검 및 시험가동 실시

- 배수로 협잡물 제거(시설보수과)

○ 침수시(주:기전과, 협조:시설보수과)

- 배수펌프 최대 가동 및 진입통제 실시

- 이동식 양수기를 지하차도로 이동시켜 가동(사업소 창고)

- 가용인력 : 기전과 담당직원, 시설보수과 시설담당 직원 등

※ 현장 배치 : 연간단가 업체 활용(기전과, 시설보수과, 도로보수과)

□ 자연배수 지하차도 : 6개소

연번	시설명	중앙 기둥유무	기둥부 하단 기초 물구멍 설치여부	배수로 설치 (양측/편측)	노면수 배수방향		집수정	비고
					종방향	횡방향
*	**	* *******	*	**	***********	*	*
*	***	* *******	*	**	*** **	*	*
*	***	* *******	*	**	*** **	*	*
*	*****	* *******	*	**	***********	*	*
*	**	* *******	*	**	*** **	*** ****	*
*	******	* *******	*	**	*** **	*	*

○ 평  시 : 필요시 수시 배수로 준설, 도로소파 보수 시행

○ 우기시(주:시설보수과, 협조:기전과)

- 주 1회 이상 도로순찰 실시, 침수발생 시 교통통제 등 응급조치

- 배수로 협잡물 제거(시설보수과)

○ 침수시(주:시설보수과, 협조:기전과)

- 이동식 양수기를 지하차도로 이동시켜 가동(사업소 창고)

- 가용인력 : 시설보수과 시설담당직원, 시설보수과 연간단가 업체

□ 복개시설(완전복개) : 5개소(청계천복개(우안), 불광천1구간, 녹번천, 욱천1, 2구간)

○ 평  시

- 정기점검, 정밀안전진단시 유수지장물 확인 및 조치

- 토사 퇴적량 조사, 세굴발생여부 확인

○ 우기시

- 포장면 및 배수구 체수 여부 확인

- 강우예보시 복개내 점검 및 보수공사 중지

□ 터널시설 : 5개소(남산1, 2, 3호, 월드컵, 금화)

○ 평  시

- 주 1회실시이상 담당자 순찰을 실시

- 정기점검, 정밀안전진단시 배수로 이물질 퇴적여부 확인 및 조치

- 사면 변형, 파손 여부 및 토사유출 여부 확인

○ 우기시

- 우수침투에 의한 사면 변형 여부 및 토사유출 확인

- 터널 근무자 감시카메라 활용 이상징후 발견 시 재난안전대책본부 보고

Ⅸ		향 후 계 획

○ 재난안전대책본부(수방상황실) 현판식 행사

- 일    시 : 2024. 5. 14.(화)

Ⅹ		행 정 사 항

○ **********************************************************************

○ **********************

*************************************

***********************************

○ *******************************************

- ********************************」

- ************************************

○ ***************************

○ *******************************

○ ****************************************

- *********************************************

별첨  1. 순찰코스(도로시설물, 주요간선도로, 조명) 1부.

2. 팔당댐 방류량에 따른 한강수위 변화현황 1부.

3. 지하차도 및 기전시설 현황 1부.

4. 사업소 보유 양수기 현황 1부.

5. 유관기관 비상연락망 현황 1부.

6. 지하차도 현장책임관제 운영 현황 1부.

7. 직원 비상연락망 1부.

8. 공무직 비상연락망 1부.

9. 기전설비(공사업체) 비상 연락망 1부.

10. 피해상황 보고서(양식) 1부.

11. 수방대책 근무 결과보고(예시) 1부.  끝.

# 별첨 1

순찰코스(도로시설물, 주요간선도로, 조명)

○ 도로시설물 순찰(교량, 고가, 지하차도 등)

순찰코스	순찰 노선(교량, 고가차도, 지하차도 등)	순찰자
계	총 75개소 (교량30, 고가차도14, 입체2, 복개구조물12, 지하차도12, 터널5)
A-1코스 (13개소)	①수색교→②증산교→③증산2교→④불광천복개→⑤반딧불이다리 →⑥진관천교→⑦삼천골다리→⑧북한천다리→⑨은평지문→⑩녹번천복개→⑪신사지하차도→⑫신응교→⑬연희지하차도	*** *** ***
A-2코스 (18개소)	①중암교→②성산고가→③성산2교→④연희IC→⑤봉원고가→⑥금화터널→⑦현저고가→⑧청계천복개(우안)→⑨모전교→⑩광교→⑪광통교→⑫장통교→⑬삼일교→⑭수표교→⑮관수교→⑯남산육교→⑰남산3호터널 →⑱남산2호터널입구지하차도
A-3코스 (10개소)	①사천교→②모래내지하차도→③홍남교→④홍연2교→⑤홍연교→⑥백련교→⑦홍제천2복개→⑧홍제2교→⑨홍제교→⑩홍제천1복개
B-1코스 (12개소)	①중동교→②연남교→③홍제천3복개→④성산3교→⑤홍제천4복개→⑥성산1교→⑦성산지하차도→⑧향동천복개→⑨상암교→⑩불광천2복개→⑪성산교→⑫홍제천5복개	*** ***
B-2코스 (12개소)	①증산지하차도→②월드컵터널→③월드컵지하차도→④잠두봉고가 →⑤한강로다리→⑥서빙고지하차도→⑦잠수교북단지하차도→⑧이태원지하차도→⑨남산2호터널→⑨⑩남산1호터널→⑪한남2고가→⑫소월고가
B-3코스 (10개소)	①욱천2복개→②욱천고가→③삼각지고가→④욱천1복개→⑤염천교 →⑥의주로지하차도→⑦충정교→⑧서소문고가→⑨퇴계로지하차도가→⑩남산IC

○ 주요 간선도로 순찰

순찰코스	순찰 도로시설물	순찰자
계	순찰노선 71개
A코스	사업소→수색로→증산로→증가로→은평로→통일로→진흥로→연서로→서오릉로→증산로→모래내길→연희로→세검정길→의주로→성산로→대현-신촌길→신촌로→충정로→서소문로→마포로→토정길→대흥로→서강로→양화로→독막길→합정로→상암로-성산1교길→난지도길→구룡로→한남로→남산1호터널→퇴계로→의주로→독립문→금화터널→성산로→연희로→동교삼거리→양화로→서교로→상암로→사업소	****** *** ***
B코스	사업소→구룡로→상암로→서교로→양화로→신촌로→청파길→백범로→원효로→용호로→청파로→한강로→후암동길→서빙고로→동작대로→두무개길→반포로→이태원로→한남로→독서당길→다산로→왕십리길→마장로→동호로→장충단길→남산2호터널→반포로→이태원로→소월길→소파길→퇴계로→훈련원로→흥인문로→을지로→배오개길→돈화문로→수표다릿길→마른내길→삼일로→무교동길→청계천로→태평로→칠패길→남대문로→소공로→남산1호터널→한남로→구룡로→상암동길→상암로→난지로→구룡로→사업소	*** *** ***

○ 조명순찰(교량,고가,지하차도)

순찰코스	순찰 도로시설물		순찰자
계	순찰노선 23개
A코스 (마포구, 은평구, 서대문구)	지하차도 상부(3)	증산, 성산, 모래내, 월드컵	*** ***
	고가차도(4)	모래내, 성산, 현저, 봉원
	한강교량(3)	양화대교, 서강대교, 마포대교
	일반교량(2)	구룡교, 월드컵 접속교
B코스 (중구, 용산구)	지하차도 상부(2)	퇴계로, 서빙고	*** ***
	고가차도(8)	한남1·2, 두무개, 남산소월, 삼각지, 욱천, 서소문, 남산육교
	한강교량(1)	원효대교
	일반교량(0)	-

# 별첨 2

팔당댐 방류량에 따른 한강수위 변화 현황

구분	팔당댐방류량 (㎥/sec)	한강대교수위	도로표고	도달시간	비고
지정홍수위	4,000	4.5m	6.44m	6시간20분
침수수위	12,000	7.49m	9.43m	4시간30분	한강철교 하부침수
경계수위	15,000	8.5m	10.44m	4시간10분
위험수위	22,600	10.5m	12.44m	3시간30분

※ 경기북부지역 강우량에 따라 수위 상승은 더 커질수 있음

# 별첨 3

지하차도 및 기전시설 현황

○ 지하차도 현황(12개소)

지하차도별 배수형식		비고
배수형식	지 하 차 도 명
**********	**************************
**********	******************************** *******************

○ 지하차도(강제 배수) 기전시설 현황

연번	지 하 차도명	배수펌프			발전기 용량	집수정 규 모	진입차단시설 설치여부	침수감지장치 설치여부	비 고
		펌프동력	토출량 (㎥/분)	양 정 (m)
*	***	****** *******	***** *****	** **	****	******** ************* ****	*	**** ****
*	***	****** *******	***** *****	** **	****	****** *********** ******	********	**** ********** ****
*	****	************	***** *****	** **	****	******** ************* ****	*	**** ****
*	****	****** ******	**** ******	**** ****	*****	********* *************** *******	*	**** ****
*	***	****** ******	***** ******	** **	****	******** ************* *******	*	**** ********** ****
*	***	************* ******	***** ****** *****	** ** **	*****	****** ******* ******** ***********	********	**** ****

# 별첨 4

사업소 보유 양수기 현황

펌프형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	전화 번호	담당자	비고
						구경 (mm)	길이 (m)
****	*	*	*	***	** ******	**	*	***	***	********	***	*
****	*	**	*	***	*	***	***	***	***	********		***
****	*	*	**	***	*	**	**	***	***	********		***
****	**	**	**	***	*	***	***	***	***	********		***
****	*	**	*	***	*	***	***	***	***	********		***
****	*	**	**	***	** ******	***	**	***	***	********		*
****	*	*	**	***	** ******	**	***	*** ***	*** ***	********	***	*
****	*	**	**	*	** ******	***	**	******** ***	*** ***	********		*
****	*	**	**	*	** ******	***	***	******** ***	*** ***	********		*
****	*	**	**	*	*	***	***	***	***	********		***

# 별첨 5

유관기관 비상연락망 현황

기 상 청						서울특별시 재난안전대책본부									대한적십자사 (서울특별지사)
2181-0900 (일기예보:131)						2133-0090~2 (FAX 2133-0099) (상황실)									2290-6600 (FAX 2290-6658)
한강홍수통제소					서부도로사업소
592-7700(자동음성) 590-9933,35(예보통제과) (FAX 590-9949)					상황실 300-8371 (FAX 300-8384) 당직실 300-8400, 300-8401 (FAX 300-8422)
용 산 소방서	구조구급팀 793-2273 상 황 실 794-0119 (FAX 792-5117)									마 포 경찰서				교통안전계 3149-6352 (FAX 3149-6547) 교통센터 3149-6493
마 포 소방서	구조구급팀 718-2119 상 황 실 701-3492 (FAX 716-1192)
용산구청	치수과 2199-7911~5 (FAX 2199-5800)									용 산 경찰서				교통안전계 2198-0352 (FAX 2198-0377) 교통센터 2198-0329
중구청	안전치수과 3396-6141~4 (FAX 3396-4355)									은평구청				치수과 351-7952 (FAX 351-5678)
서대문구청	안전치수과 330-1794,1743 (FAX 330-8945)									마포구청				치 수 과 3153-9812~13 (FAX 3153-9849)

# 별첨 6

지하차도 현장책임관제 운영 현황

< 지하차도별 4인 담당자 지정 현황 >

시설명	담당자 1			담당자 2			비고
	동 담당(조력)자			관할 경찰관서
	소 속	담당자	연 락 처	소 속	담당자	연 락 처
********	***	***	*************	***	***	*************
	******	***	*************	***	*******	**************
***	*****	***	*************	***	***	*************
	****** *****	***	*************	**** ***	****** ******	**************** *********** ***********
***	***	***	*************	***	***	*************
	****	***	*************	***	*****	****************
****	*****	***	*************	***	***	*************
	***********	***	*************	***	*****	************
****	***	***	*************	***	***	*************
	*********	***	*************	***	******	***********
****	***	***	*************	***	***	*************
	*****	***	*************	****	*****	*********** ****************
***	***	***	*************	*****	***	*************
	*************	***	*************	***	******	***********
***	***	***	*************	***	***	*************
	******	***	*************	****	*******	************
***	*****	***	*************	***	***	*************
	*****	***	*************	***	*******	**************
*** **	***	***	*************	***	***	*************
	****	***	*************	***	******	************
****	***	***	*************	*****	***	*************
	*********	***	*************	*** ***	****** ******	*********** ***********
***	***	***	*************	***	***	*************
	*****	***	*************	****	******	************

# 별첨 7

	구 분	사 무 실	자 택	연 락 처
직원 비상 연락망	**********	********	************	*************
	******	********		*************
	*********	********		*************
	*********	********		*************

구분	상 황 요 원					구분	상 황 요 원
	연번		성 명	연 락 처			연번	성 명	연 락 처
A조	*		***	*************		B조	*	***	*************
	*		***	*************			*	***	*************
	*		****	*************			*	***	*************
	*		***	*************			*	***	*************
	*		***	*************
							*	***	*************
	*		***	*************
							*	***	*************
	*		***	*************
							*	***	*************
	*		***	*************
							*	***	*************
	*		***	*************
							*	***	************
	**		***	*************
							**	***	*************
	**		***	*************
							**	***	*************
	**		***	*************
C조	*	***		*************		D조	*	***	*************
							*	***	*************
	*	***		*************
							*	***	*************
	*	***		*************
							*	***	*************
	*	***		*************
							*	***	*************
	*	***		*************
							*	***	*************
	*	***		*************
							*	***	*************
	*	***		*************
							*	***	*************
	*	***		*************
							*	***	*************
	*	***		*************
							**	***	*************
	**	***		*************
							**	***	*************
	*1	***		*************
							**	***	*************
구분	조 종 원					구분	조 종 원
	성 명			연 락 처	비 고		성 명		연 락 처	비 고
A조	***			*************		B조	***		*************
	***			*************			***		*************
C조	***			*************		D조	***		*************

# 별첨 8

공무직 비상연락망

반 별	성 명	연 락 처	비 고
1반	*** ****	*************
	***	*************
	***	*************
	***	*************
2반	*** ****	*************
	***	*************
	***	*************
	***	*************
3반	*** ****	*************
	***	*************
	***	*************
	***	*************
	***	*************

# 별첨 9

기전설비(공사업체) 비상 연락망

				***********************
				***********************
가로등, 경관조명				터널						지하차도			교통안전시설(신호,표지)
*** ************* *** *************				*** ************* *** ************* *** ************* *** *************						*** ************* *** *************			*** ************* *** ************* *** *************
*** ************* *** *************				******** ************* ******** ************* ******** ************* ************ *************						*** ************* *** *************			*** *** *************
유지보수 업체(현장소장)
**** ******** *************													***** ************ ******* *************
**** ****** *************				**** ******* *************						********* *************************			***** ***************** **** *************
													****** ********** *************

# 별첨 10

피해상황보고서(발생보고)
발 신 : 서부도로사업소 수 신 : 서울시 재난안전대책본부 발 신 자 : 소속 직급 성 명 : 보고일시 : 2024년 월 일 :
강 우 량	2024년 월 일 : (㎜) ～ 2024년 월 일 : (㎜)
피 해 원 인
피해발생일시	2024년 월 일 :
피해발생지역 또는 장 소
피 해 개 요 및 피 해 액
응급조치상황
기 타 상 황

# 별첨 11

수방대책 근무결과보고(예시)

【2024. 00. 00.(월)】

근 무 일 시		2024. 00. 00.(월) 23:00 ~ 00. 00.(화) 08:00 현재
강 우 량		연 강우량 : 1,163㎜ (마포구 기준)
		(8. 2.) 16.3mm, (8. 3.) 2.2mm 합계 : 18.5mm
근무현황		- 8. 2.(월) 23:00 보강 발령 후 00. 00.(화) 08:00 보강단계 유지
날씨	오늘(화) 2024. 0. 00.	비
	내일(목) 2024. 00. 00.	흐림
근 무 현 황		•근무자 : 보강단계 (Ａ조 근무)
		단계	계(명)	상황요원	지원반	공무직	기타 (일상유지)
		보강	1	1	-	-	-
민원발생 및 주요조치사항 [8.3.08시 보고사항]		접수사항 없음.
•기상전망 00월00일(화) ~ 00월00일(수)