문서번호	원수관리과-813
결재일자	2024. 4. 29.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김석광		박철호	04/29
			윤준성
협 조
	주무관			천명덕
	주무관			김윤구

강북통합취수장 강북계열 전기설비 정기검사 시행계획

강북통합취수장 강북계열

전기설비 정기검사 시행 계획

2024.  4.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북통합취수장 강북계열

전기설비 정기검사 시행 계획

강북통합취수장 강북계열 전기설비에 대하여 전기안전관리법에 의거 정기검사를 실시하여 전기사고 예방과 안정적인 전기공급을 도모하고자 시행계획을 보고드림

Ⅰ		추 진 근 거

□ 전기안전관리법 제11조(정기검사), 제30조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

□ 전기안전관리법 시행규칙제8조2항2호(정기검사 대상 전기설비 및 시기)

□ 2024년 강북통합취수장 전기안전관리 계획, 원수관리과-2454(2023.12.27.)

[한국전기안전공사 정기검사 업무 대행]

Ⅱ		정 기 검 사

□ 검사 주기 : 전기설비 3년, 태양광 설비 4년

○ 검사대상 : 강북통합취수장 강북계열 고압이상 수전설비 및 발전설비

[수전설비(주, 예비포함) : 12,000kW,  발전설비 : 273kW]

※ 태양광 설비: 2026년 11월 예정

*****************************************************

○ 검사기관 : 한국전기안전공사 경기북동부지사 [법정검사 대행기관]

○ 검사항목

- 특고압 전선로 점검

- 각종 계전기 및 차단기 동작시험

- 접지, 절연저항 측정 및 발전기 검사 등

□ 시설 현황

○ 수전시설

시설명	수전전압 및 계약전력	변압기 용량	비고
****	****************	***********
****	****************	***********	****
****	****************	***********

○ 수배전반

계	강북계열	뚝도계열	구의계열	비고
****	***	***	***

○ 취수펌프

설 비 명		계	강북계열	뚝도계열	구의계열
****	*	***	***	**	**
	****	***	********	**********	**********
	****	**	********	**********	**********

□ 정기검사 수수료 및 납부방법

○ 검사수수료 : 1,916,750원 [내역서 별첨참조]

○ 납부방법 : 한국전기안전공사에서 발행한 지로납부

○ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축

정수센터 시설 유지보수, 원수 및 취수비, 일반운영비(지급수수료)

전기설비안전진단 수수료

□ 직원배치 및 임무

○ 배치장소

제어실	펌프동	전기실	염소실	계측기실
******** ********	********	********	********	***

○ 직원임무

- 현장상태를 확인하면서 제어실 근무자의 통제로 시스템복구 실시

□ 협조사항(강북정수센터 정수과)

○ 염소투입기 가동상태 확인

***************************************

******************************************

□ 행정 사항

○ 한국전기안전공사에 정기검사 신청

○ 본부 생산관리과 및 강북정수센터(정수과)에 정전계획 통보

○ 본 계획 전직원 공람

붙임 : 1. 정기검사 안내문 1부.

2. 정기검사 접수확인서 1부.

3. 정기검사 수수료내역서 1부.  끝.