문서번호	기획관리과-4529
결재일자	2024. 4. 29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장
문평현		04/29
		조윤홍
협 조

2024년 상반기 전기분야 하자검사 계획

2024. 4.

데이터센터

기획관리과

2024년 상반기 전기분야 하자검사 계획

우리 센터 전기분야 하자담보 책임기간 내에 있는 공사 및 물품 구매

건에 대해 하자검사를 실시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자 검사)

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조(하자 검사)

검사개요

□ 검사대상: 7건

*****	****	하자담보 책임기간		비고
		시작일	종료일
*****************	****	2022-04-13	2025-04-12
**********************	******	2023-04-13	2024-04-12
***********	*******	2023-04-13	2024-04-12
****************	*********	2023-04-14	2024-04-13
************	*********	2023-09-22	2024-09-21
*******************	*********	2023-11-09	2024-11-08
***************	*********	2024-02-11	2027-02-10

□ 검사기간: 2024. 5. 7. ~ 5. 14.

□ 검사인원: 4명(전기담당직원)

□ 검사내용: 하자사항 검사

- UPS, 축전지 기동상태 점검

- 배기용 환풍기 및 조작반 타이머 상태 점검

- 전기실 환기설비 및 비상발전기 열교환기 이상유무 점검

- 전기실 도장상태 점검 등

검사방법

□ 센터 전기담당직원이 하자 발생 여부 점검 및 검사 실시

□ 필요시 관련 업체와 합동 점검 및 검사 실시

행정사항

□ 하자검사 결과 보고 및 하자검사조서 작성

□ 하자발생시 관련 업체 하자 통보 및 보수 요청

붙임 1. 하자검사 대상 1부

2. 하자검사 조서 양식 1부.  끝.