위험물저장소 소방검사 결과보고(케이티 0000)
문서번호	예방과-8057	결재	조사관	위험물안전팀장	예방과장
등록일자	2024. 4. 29.
			서정권	유종봉	04/29
수 신	내부결재				박종률
접수번호

.

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021. 7. 13.>
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사연월일시	2024년 4 월 29 일 14 시 30분
		검사공무원	소속		계급	성명
			예방과		소방경	유종봉
			예방과		소방장	서정권
		검사참관자	성명(관계)		***	생년월일	********
제조소등	설치자	***	안전관리자		***	제조소등 구분	**** ***
	설치장소	************ ********			완공검사합격확인증 번호		********* ******
검사내용		안전관리자 및 대리자 자격 확인 주입구, 통기관 확인 표지 및 게시판 기재사항 적정여부 확인
검사결과		양호
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2024년 4 월 29 일
검사공무원:				소방경 유종봉, 소방장 서정권 (서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]