문서번호	급수운영과-7201
결재일자	2024. 4. 29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
노병권	정수용	04/29
		代정수용
협 조

상수도 시설물 정비계획 보고

2024. 4.

강서수도사업소

(급수운영과)

상수도 시설물 정비계획 보고

구로구 관내 상수도 노후밸브 및 불량맨홀에 대한 정비 계획을 보고 드림.

□ 노후밸브 및 불량맨홀 정비대상 현황

지시 번호	위 치	속성번호	관종	구경	설치 년도	작업지시 내용	수량 (개소)	작업 방법	작업조건
17-1	********	********	****	**	****	밸브교체(노후밸브)	1		야간
17-2	************	********	****	***	****	밸브교체(노후밸브)	1		야간
17-3	**********	********	****	***	****	밸브교체(노후밸브) (소형)	1		주간
17-4	**********	********	****	**	****	밸브교체(노후밸브) (소형)	1	부단수 차단	야간
17-5	**********	********	****	***	****	변실정비(적벽돌 파손 및 매몰)	1
17-6	**********	********	****	**	****	변실정비(적벽돌 파손 및 침수)	1
17-7	***********	********	****	***	****	변실정비(토사매몰)	1
17-8	*************	********	****	***	****	철개교체(철개파손 및 땅균열)	1
17-9	*************	********	****	***	****	철개교체(철개파손 및 땅균열)	1
17-10	*********	********	***	***	****	변실정비(흉관파손)	1
17-11	**********	********	****	***	****	변실정비(적벽돌 파손)	1
17-12	**************	********	****	**	****	개폐불가(굴착 확인후) 변실정비	1
17-13	***********	********	****	**	****	변실정비(변실 파손 및 침수) (중형->원형)	1
17-14	**********	********	****	***	****	철개교체(철개파손 및 땅균열)	1
17-15	**********	********	***	***	****	밸브교체(노후밸브)	1
17-16	**********	******	*	*	*	변실정비(변실파손) (소형->중형)	1

□ 조치의견

○ 상기와 같이 노후밸브에 대하여 우리사업소와 계약된 『****************************************에게 작업지시(제17차)하여 시설물 유지 관리업무에 만전을 기하고자 합니다. 끝.